丰乐服务区垂直电梯设备采购及安装项目

询

比

文

件

采购人：安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司

二〇一九年五月

目   录

第一章  询比公告	3

第二章  竞标人须知	7

第三章  评标办法	11

第四章  合同条款及格式	21

第五章  技术标准和要求	31

第六章  响应文件格式	37

# 第一章 询比公告

丰乐服务区垂直电梯设备采购及安装项目

询比公告

本询比项目“丰乐服务区垂直电梯设备采购及安装项目”已由安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司批准实施,采购人为安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司。现对“丰乐服务区垂直电梯设备采购及安装项目”进行公开询比采购，欢迎符合条件的竞标人参加。

一、项目概况

1.项目名称：丰乐服务区垂直电梯设备采购及安装项目

2.项目地点：丰乐服务区

3.建设单位:安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司

4.资金来源：业主自筹

5.项目概况：根据改扩建需求，为提升服务区的整体服务质量，计划安装垂直客梯4台。

6.项目概算：72万元

7.采购类别：货物类

8.标段划分：本项目共1个标段

9.供货周期及方式：自签订合同之日起80日历天内配货到指定服务区安装调试完毕。

二、资格要求

(一)资质要求

1、竞标人须为具有独立法人资格的电梯制造厂家或授权代理商（代理商需提供制造厂家针对本项目的唯一授权书）。

(1)电梯制造厂家：具有特种设备制造许可证（曳引式客梯A级），并通过ISO9000、ISO14000、OHSAS18000系列认证；须在安徽省内设有分公司，且具有特种设备安装改造维修许可证（乘客电梯安装、维修B级）及以上资质，电梯安装人员需具备《特种设备作业人员证》。

(2)授权代理商：须在安徽省内设有分公司，且具有特种设备安装改造维修许可证（乘客电梯安装、维修B级）及以上资质，电梯安装人员需具备《特种设备作业人员证》。

(二)业绩要求：竞标人近三年（2016年1月1日至今）至少完成过1个合同金额在70万元及以上的电梯供货安装业绩。(业绩均须提供合同和政府法定监督检验部门出具的特种设备（电梯）监督检验报告主要内容的复印件,业绩时间、数量、台数及层数以提供的监督检验报告为准)。

（三）信誉要求

1.近三年内竞标人、法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为。

2.竞标人未被人民法院列入失信被执行人（以“信用中国”官网http://www.creditchina.gov.cn查询为准）。

3.在最近三年内未发生重大产品质量问题。

4.竞标人没有正受到责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书。

5.没有进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。

6.竞标人没有正受到在本采购项目所在地市级行政区域内取消竞标资格的行政处罚。

7.没有在国家企业信用信息公示系（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单。

8.没有法律法规规定的其他情形。

（四）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标包或者未划分标包的同一采购项目竞标。

（五）本次采购不接受联合体竞标。

三、询比文件获取时间及方式

1.凡有意向参加本项目的竞标人，可于安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司网站自行下载询比文件。

四、开标时间及地点

1.开标时间：2019年6月11日上午9:30。

2.开标地点：安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司一楼会议室。

五、联系方式

采购人：安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司

地址：合肥市望江西路520号皖通科技园10号楼

联系人：张工  徐工

电话： 0551-65333926   0551-65333776

六、发布公告的媒介

本项目询比公告在安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司网站上发布。

七、其他事项说明

1.采购人不组织现场考察与标前会议，竞标人可根据需要自行组织进行现场考察，现场考察期间的交通、食宿等由竞标人自行安排，费用自理。

2.响应文件递交的截止时间（竞标截止时间）为2019年6月11日上午9:30，递交地点为安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司一楼会议室。采购人定于响应文件递交截止的同一时间、同一地点举行公开开标。竞标人的法定代表人或授权代理人应携带本人身份证准时参加开标会议，否则将视其默认评审结果。逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

3.本项目竞标保证金金额为：14000元；若采用电汇（转账）形式，竞标保证金必须由竞标人的基本账户一次性汇入本公告所示账户，并在2019年6月11日上午9:30前到账，否则视为无效；若采用银行保函形式，则应由竞标人开立基本账户的银行开具，银行保函应采用询比文件提供的格式，银行保函原件装订在响应文件的正本之中。

4.本次响应文件必须胶装，否则本次响应文件不计入有效竞标报价。

八、保证金账户

户   名： 安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司

开户银行：中国工商银行合肥市高新技术产业开发区支行

账    号： 1302011919201123880

2019年5月31日

# 第二章  竞标人须知

| 名称 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 资金来源及比例 | 业主自筹，100% |
| 资金落实情况 | 已落实 |
| 是否接受联合体竞标 | √不接受 |
|  | □接受，应满足下列要求： |
| 竞标预备会 | √不召开 |
|  | □召开，召开时间：/ |
|  | 召开地点：/ |
| 分包 | √不允许 |
|  | □允许，分包内容要求：/ |
| 偏差 | √不允许 |
| 构成询比文件的其他资料 | 采购人发布的有关本次采购的补遗书和通知公告等。 |
| 竞标人要求澄清询比文件 | 时间：递交响应文件截止之日2天前 |
| 询比文件澄清发出的形式 | 以公告形式发出，采购人不再以其他方式通知。 |
| 构成响应文件的其他资料 | / |
| 最高竞标限价 | 最高竞标限价：72万元 |
| 竞标报价的其他要求 | 1、竞标人按照询比文件中提供的价格清单及填写要求填写； 2、计价方式：采用 综合单价报价法；本合同为 固定单价 合同； 3、综合单价包含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、风险等所有费用。 |
| 竞标有效期 | 自竞标人提交响应文件截止之日起计算80天 |
| 竞标保证金 | 竞标保证金的金额：人民币壹万肆仟元整（￥14000元）。 竞标保证金开户银行、户名、账号见询比公告。 竞标保证金的递交到账的截止时间为：2019年6月11日上午9:30 竞标保证金的形式：电汇（转账）或银行保函 竞标保证金必须在竞标截止时间前由竞标人的基本账号一次性汇入上述指定账户并到账，否则视为竞标保证金无效。若采用银行保函形式，则应由竞标人开立基本账户的银行开具，银行保函应采用询比文件提供的格式，银行保函原件装订在响应文件正本之中。 |
| 其他可以不予退还竞标保证金的情形 | / |
| 资格审查资料的特殊要求 | √无 |
|  | □有，具体要求： |
| 近年完成的类似项目情况的时间要求 | 2016年1月1日至今 |
| 是否允许递交备选竞标方案 | √不允许 |
|  | □允许 |
| 响应文件副本份数及其他要求 | 响应文件正本份数：1份，副本份数：1份 其他要求：中标单位签订合同时补充2份。 |
|  | 是否要求提交电子版文件：否 |
|  | 其他要求：正本和副本的封面右上角应清楚地标记“正本”或“副本”的字样 |
| 响应文件是否需分册装订 | □不需要 |
|  | √需要，分册装订要求：分别编制竞标文件第一个信封（商务文件和技术文件）和第二个信封（报价文件）； 竞标文件第一个信封（商务文件和技术文件）和第二个信封（报价文件）必须分开装订和密封。 |
| 封套上应载明的信息 | 竞标文件第一个信封（商务及技术文件）封套： 采购人名称： （项目名称） 第一个信封（商务及技术文件）投标文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 投标人名称：. 竞标文件第二个信封（报价文件）封套： 采购人名称： （项目名称） 第二个信封（报价文件）投标文件 在投标文件第二个信封（报价文件）开标前不得开启 投标人名称：. 注：封套应加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人或者委托代理人签字。 |
| 竞标截止时间 | 同询比公告 |
| 递交响应文件地点 | 同询比公告 |
| 响应文件是否退还 | √否 |
|  | □是，退还时间：/ |
| 开标时间和地点 | 响应文件 开标时间：同竞标截止时间 开标地点：同递交响应文件地点 |
| 开标程序 | （1）密封情况检查：竞标单位代表 |
|  | （2）开标顺序：随机 |
| 开标过程中，竞标报价不参加评标基准价的计算的情况 | 文末增加： （5）竞标报价函大写金额报价与分项报价表中的竞标报价不一致，由四舍五入引起的除外。 |
| 评审小组的组建 | 评审小组构成：5人，其中采购人代表2人，专家评审3人。 |
| 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司网站 公示期限：2日 |
| 是否授权评审小组确定成交人 | □是 |
|  | √否 |
| 履约保证金 | 履约保证金的形式：银行保函或电汇或汇票；采用银行保函时，出具履约担保银行级别须为国有或股份制商业银行支行及其以上。 |
|  | 履约保证金的金额：5%签约合同价 |
|  | 履约担保提交地点：签定合同的项目单位 |
|  | 履约保证金退还时间：按照合同规定设备全部运抵交货地点安装完毕并经需方验收合格后的30个工作日内。 |
| 是否采用电子采购竞标 | √否 |
|  | □是，具体要求：/ |
| 需要补充的其他内容：无 |  |
| 竞标人放弃中标资格，将没收竞标保证金并作为不良记录纳入行业信用信息管理系统。 |  |
| 本项目所有保险由供货商结合项目要求自行考虑承担和支付，并包含在所报的单价和总价内。 |  |
| 采购人将进一步核查竞标人在响应文件中提供的材料，若在评标期间发现竞标人提供了虚假资料，采购人有权对竞标人的响应文件作废标处理，并没收其竞标保证金；若在评标结果公示期间发现作为中标候选人的竞标人提供了虚假资料，采购人有权取消其中标资格并没收其竞标担保；若在合同实施期间发现竞标人提供了虚假资料，采购人有权中止合同，并将竞标人弄虚作假行为上报省级行业主管部门，并作为不良记录纳入行业信用信息管理系统，因提供虚假材料导致合同中止，由此产生的所有损失及责任由竞标人负责。 |  |
| 1、本项目设计咨询服务费由中标人在领取中标通知书时一次性向设计咨询服务机构支付，费用标准为7000元。设计咨询服务费含在竞标报价的单价和合价中，不单独列项。 2、本项目后期有可能涉及电梯或部分配件的局部或尺寸的细微调整，需进行优化设计，竞标单位在竞标报价时应充分考虑此部分的费用，综合各因素和风险自行报价，中标后不予调整。 |  |
| 响应文件开标过程中，若采购人发现响应文件出现以下任一情况，其竞标报价不参加评标基准价的计算： （1）未在竞标函上填写竞标总价； （2）竞标报价或调价函中的报价超出采购人公布的最高竞标限价(如有)。 （3）竞标报价或调价函中的报价的大写金额无法确定具体数值； （4）竞标函上填写的标段号与响应文件封套上标记的标段号不一致； （5）竞标报价函大写金额报价与分项报价表中的竞标报价不一致，由四舍五入引起的除外。 |  |
| 注：1.竞标人可选用推荐品牌或优于推荐品牌质量标准的其它品牌；同时应在响应文件格式中竞标设备技术性能指标的详细描述提供相关技术参数，否则报价不计入有效报价。 |  |

附录1 资格审查条件（资质最低条件）

资 质 要 求

1、竞标人须为具有独立法人资格的电梯制造厂家或授权代理商（代理商需提供制造厂家针对本项目的唯一授权书）。(1)电梯制造厂家：具有特种设备制造许可证（曳引式客梯A级），并通过ISO9000、ISO14000、OHSAS18000系列认证；须在安徽省内设有分公司，且具有特种设备安装改造维修许可证（乘客电梯安装、维修B级）及以上资质，电梯安装人员需具备《特种设备作业人员证》。(2)授权代理商：须在安徽省内设有分公司，且具有特种设备安装改造维修许可证（乘客电梯安装、维修B级）及以上资质，电梯安装人员需具备《特种设备作业人员证》。

#### 附录2 资格审查条件（业绩最低要求）

竞标人近三年（2016年1月1日至今）至少完成过1个合同金额在70万元及以上的电梯供货及安装业绩。(业绩均须提供合同和政府法定监督检验部门出具的特种设备（电梯）监督检验报告主要内容的复印件,业绩时间、数量、台数及层数以提供的监督检验报告为准)。

#### 附录3 资格审查条件（信誉最低要求）

信 誉 要 求

1.近三年内竞标人、法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为。 2.竞标人未被人民法院列入失信被执行人（以“信用中国”官网http://www.creditchina.gov.cn查询为准）。 3.在最近三年内未发生重大产品质量问题。 4.竞标人没有正受到责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书。 5.没有进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。 6.竞标人没有正受到在本采购项目所在地市级行政区域内取消竞标资格的行政处罚。 7.没有在国家企业信用信息公示系（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单。 8.没有法律法规规定的其他情形。

# 评标办法（综合评分法）

1、总则

1.1为规范本项目评标工作，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《评审小组和评标方法暂行规定》（国家发改委等七部委令2001年第12号令）、《公路工程建设项目招标投标管理办法》（交通运输部令2015年24号令）等有关规定，并结合《集团招标标准文件》(皖交控标【2019】1号)及本项目实际，制订本评标办法。

1.2评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。

1.3评标活动应在严格保密的情况下进行。评标人员必须严格遵守保密规定，不得和竞标人串通，不得泄露与评标活动有关的情况，不得索贿受贿，不得参加可能影响公正评标的任何活动。评标期间竞标人不得干扰评标工作，不得采用行贿或其他不正当手段影响评标。

1.4本项目评标采用综合评标法（双信封）。

2、评标组织与职责

2.1评审小组组成

采购人依法组建评审小组。人数为5人，其中采购人代表2人，专家评审3人。

2.2评审小组职责

（1）对响应文件进行初步评审、资格审查；

（2）确定评审需澄清、核实的内容；

（3）进行商务、技术和财务的详细评审；

（4）综合评分并推荐中选候选人；

（5）建议是否重新询比；

（6）完成书面评标报告提交采购人。

3、开标准备及程序

3.1开标准备

评审小组开始评标工作之前，必须首先认真研读询比文件；采购人应当向评审小组提供询比文件、评标办法和评标所需的其它重要信息与数据，协助评审小组了解和熟悉采购项目的如下内容：

（1）询比项目的内容；

（2）询比文件规定的评标办法；

（3）询比文件规定的其他与评标有关的内容。

3.2 开标程序

3.2.1主持人按下列程序对竞标文件第一个信封（商务文件和技术文件）进行开标：

(1)宣布开标纪律；

(2)公布在竞标截止时间前递交竞标文件的竞标人名称，并点名确认竞标人是否派人到场；

(3)宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

(4)按照竞标人须知前附表规定检查竞标文件的密封情况；

(5)按照竞标人须知前附表的规定确定并宣布竞标文件开标顺序；

(6)按照宣布的开标顺序当众开标，公布竞标人名称、标段名称、竞标保证金的递交情况、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

(7)竞标人代表、采购人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

(8)开标会议结束。

3.2.2 若采购人宣读的内容与竞标文件不符时，竞标人有权在开标现场提出异议，经监标人当场核查确认之后，可重新宣读其竞标文件。若竞标人现场未提出异议，则认为竞标人已确认采购人宣读的内容。

3.2.3 竞标文件第二个信封（报价文件）不予开封，并交监标人密封保存。

3.2.4  采购人将按照竞标人须知前附表规定的时间和地点对竞标文件第二个信封（报价文件）进行开标。主持人按下列程序进行开标：

(1)宣布开标纪律；

(2)当众拆开竞标文件第一个信封（商务文件和技术文件）评审结果的密封袋，宣布通过竞标文件第一个信封（商务文件和技术文件）评审的竞标人名单，并点名确认竞标人是否派人到场；

(3)宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

(4)按照竞标人须知前附表规定检查竞标文件的密封情况；

(5)按照竞标人须知前附表的规定确定并宣布竞标文件开标顺序；

(6)设有标底（控制价）的，公布标底（控制价）；

(7)按照宣布的开标顺序当众开标，开标人在拆封竞标文件第二个信封（报价文件）外层封套后，按照内层封套上写明的竞标人名称公布通过竞标文件第一个信封（商务文件和技术文件）评审的竞标文件第二个信封（报价文件）的竞标人名称、竞标报价及其他内容，并记录在案，将未通过竞标文件第一个信封（商务文件和技术文件）评审的竞标文件第二个信封（报价文件）退还给竞标人；

(8)竞标人代表、采购人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

(9)开标会议结束。

3.2.5  第二个信封（报价文件）开标过程中，若采购人发现竞标文件出现以下任一情况，经监标人确认并当场宣布为废标：

(1)未在竞标函上填写竞标总价；

(2)竞标报价或调价函中的报价超出采购人公布的竞标控制价上限 (如有)。

3.3 竞标文件组成

竞标文件应包括下列内容：

第一个信封（商务文件和技术文件）：

（1）竞标函

（2）法定代表人身份证明及授权委托书

（3）资格审查资料

（4）产品介绍

（5）产品的制造、检验、验收标准

（6）技术条款偏离表

（7）本地化服务情况一览表

（8）安装施工组织方案及保证质量、安全、工期的措施

（9）质保期、保修期内容及交货安装期承诺

（10）售后服务方案及承诺

（11）制造商出具的授权书（如有）

（12）承诺函

（13）其他格式

（14）其他内容及资料

第二个信封（报价文件）

（1）竞标函

（2）价格清单

(3) 其他内容及资料

4、初步评审

评审小组将对响应文件进行初步评审。只有通过初步评审的响应文件才能进入下一阶段评审。通过初步评审的主要条件：

（1）响应文件按照询比文件规定的格式、内容、要求编制装订，字迹清晰可辨；

（2）响应文件按询比文件规定加盖竞标人公章并由法定代表人或其授权代理人签署姓名，未使用签名章代替；

（3）服务期满足询比文件要求；

（4）按照询比文件规定的格式提供了法定代表人身份证明、授权书（如有）；

（5）竞标人未以他人名义竞标、未与他人串通竞标、未以行贿手段谋取中选，以及未弄虚作假；

（6）响应文件未附有采购人不能接受的其它条件。

响应文件不符合以上条件之一的，属于重大偏差，作为废标处理。

5、资格审查

评审小组根据询比文件资格审查要求，对竞标人的企业情况、产品性能、供货安装、履约情况等进行评审，判定其是否满足资格审查要求。

响应文件任一项条件不满足询比文件资格审查要求的，作废标处理。

竞标人不得存在下列情形之一：

（1）与采购人存在利害关系且可能影响询比公正性；

（2）与本采购项目的其他竞标人为同一个单位负责人；

（3）与本采购项目的其他竞标人存在控股、管理关系；

（4）与本采购项目其他竞标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备竞标；

（5）为本采购项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（6）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（7）为本采购项目的代建人；

（8）被依法暂停或者取消竞标资格；

（9）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（10）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（11）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（12）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（13）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（14）在近三年内竞标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的；

（15）法律法规或竞标人须知前附表规定的其他情形。

6、详细评审

评审小组对通过初步评审、资格审查的响应文件从企业情况、产品性能、供货安装及维保售后服务等方面进行详细评审，并对商务文件和技术文件分别评审打分，满分30分；技术和商务标评分因素得分应以评审小组各成员的打分平均值确定。评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

6.1 商务评审和技术评审

| 条款号 |  | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 2.1.3 | 形式评审与响应性评审标准 | 1、商务文件和技术文件（第一个信封） （1） 竞标文件按照询比文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨； a.竞标函按询比文件规定填报了工期及质量目标； b.竞标函附录的所有数据均符合询比文件规定； c.承诺函文字与询比文件规定一致，未进行修改或删减； d.按照询比文件规定的格式、内容编制了安装实施方案等相关内容； e.竞标文件组成齐全完整（含补遗），内容均按规定填写； h. 竞标文件第一个信封不得出现有关竞标报价的内容。 （2）竞标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、竞标人的单位章盖章齐全，符合询比文件规定： ★ 竞标函及竞标函附录、承诺函的内容，应由竞标人的法定代表人或其委托代理人逐页签署姓名（本页正文内容已由竞标人的法定代表人或其委托代理人签署姓名的可不签署）并逐页加盖竞标人单位章（本页正文内容已加盖单位章的除外）。 （3）竞标人按照询比文件规定的金额、形式、时效和内容提供了竞标担保： a.竞标担保金额符合询比文件规定的金额； b.采用电汇或转账，竞标人在竞标人须知前附表规定的时间之前，将竞标保证金由竞标人的基本账户一次性汇入采购人指定账户。 c. 若询比文件规定可以采用银行保函，银行保函的格式、开具保函的银行、银行保函的有效期均满足询比文件要求。 （4）竞标人法定代表人的授权代理人，需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书，并符合下列要求： a.授权人和被授权人均在授权书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名； （5）竞标人法定代表人若亲自签署竞标文件的，提供了法定代表人身份证明，并符合下列要求： a. 法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名； （6）商务文件和技术文件（第一个信封）中未出现有关竞标报价的内容。 （7）竞标文件载明的询比项目完成期限未超过询比文件规定的时限。 （8）竞标文件未附有采购人不能接受的条件。 （9）权利义务符合询比文件规定： a.竞标人接受询比文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； b.竞标人未增加采购人的责任范围，或减少竞标人义务； c.竞标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法； d.竞标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； e.竞标人在竞标活动中无欺诈行为； f.竞标人未对合同条款有重要保留。 2、报价文件（第二个信封） （1）竞标文件按照询比文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨； a.竞标函按询比文件规定填报了竞标价、工期及工程质量目标，采购人名称填写正确； b.已标价竞标报价清单和说明与询比文件规定一致，未进行修改或删减； c.竞标文件组成齐全完整（含补遗），内容均按规定填写。 （2）竞标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、竞标人的单位章盖章齐全，符合询比文件规定：竞标函、竞标函附录、已标价的竞标报价清单的内容，应由竞标人的法定代表人或其委托代理人逐页亲署姓名（本页正文内容已由竞标人的法定代表人或其委托代理人签署姓名的可不签署）并逐页加盖竞标人单位章（本页正文内容已加盖单位章的除外）。 （3）一份竞标文件应只有一个竞标报价。 （4）竞标人未提交调价函。 （5）竞标报价未超过竞标控制价上限。 （6）竞标人填写完毕的竞标报价固化清单未对竞标报价固化清单电子文件的数据、格式和运算定义进行修改。 （7）竞标文件载明的询比项目完成期限未超过询比文件规定的时限。 （8）竞标文件未附有采购人不能接受的条件。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | （1）竞标人具备有效的营业执照和基本账户开户许可证； （2）竞标人的资质符合询比文件“第二章 竞标人须知”附录1的规定； （3）竞标人的类似项目业绩符合询比文件“第二章 竞标人须知”附录2的规定； （4）竞标人的信誉符合询比文件“第二章 竞标人须知”附录3的规定； （5）竞标人的其他要求符合询比文件规定； |
| 2.2 | 详细评审标准和评标结果确定 | 评标委员会对通过初步评审的竞标人进行详细评审： （1）由评标委员会对通过初步评审的T家竞标人的竞标文件进行量化评分，按照商务文件和技术文件（第一个信封）的最终得分，由高到低的顺序排序并选择N家通过详细评审，开启第二信封； （商务文件和技术文件（第一个信封）的最终得分 = 所有评委评分的平均值（去掉一个最高值和一个最低值），保留小数点后1位，第2位四舍五入） （2）确定开启第二个信封的竞标人数量N，N的确定如下表所示： |
|  |  | 对商务及技术文件评审得分前4名的竞标报价文件进行开启。开启报价文件的竞标人名单一经确定，后期不进行递补，无论发生何种情况评标委员会只在开启的竞标人名单范围内进行报价文件评审。 （备注：N=1时，商务标不予开启，作否决全部竞标处理；N=2时，由评标委员会根据竞标单位的可竞争性，选择是否继续开启其商务标，开启商务标后，评标委员会发现不具备竞争性，仍然有权利作出否决全部竞标的处理）。 （4）采购工作人员开启竞标文件第二信封。评标委员会从通过竞标文件第二个信封（报价文件）形式评审与响应性评审的竞标人（N）中按竞标总报价与商务技术文件综合得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人。 |

6.2主要内容和评分标准如下：

| 条款号 | 条款内容 |  | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 分值构成 （100分） | 商务技术 （30分） | 企业情况：16分 产品性能：3分 供货安装：4分 维保、售后服务：7分 |
|  |  | 报价文件 （70分） | 竞标报价：70分 |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 |  | 评标基准价为技术标得分前4名竞标人的有效竞标报价中的最低价。 |
| 2.2.3 | 竞标报价的偏差率 计算公式 |  | 偏差率=100%×（竞标人报价－评标基准价）/评标基准价 |

| 条款号 | 评分因素 |  | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.4 (1) | 企业情况 | 营业收入 | 8分 | 制造商2015年度至2017年度年平均营业收入在人民币100亿元以上(含)的得8分，99亿（含）~70亿得6分，69亿（含）~31亿得4分，30亿（含）以下不得分。 注：以竞标文件所附第三方会计师事务所或审计事务所出具的财务报告复印件为准。 |
|  |  | 成立年限 | 6分 | 制造商注册成立年限10年（不含）以下不得分，10年（含）~15年（不含）得2分，15年（含）~-20年（不含）得4分，20年（含）以上得6分。 注：须提供有效期内营业执照复印件并加盖竞标人公章。 |
|  |  | 本地化服务 | 2分 | 制造商或授权代理商在安徽省成立了分公司，分公司成立8年（含）及以上的得1分，安徽分公司取得质监部门颁发的电梯安装、维修B级资质（及以上）6年及以上的得1分，满分2分。须提供有效期内营业执照复印件并加盖竞标人公章；资质时间以最早的发证时间为准，复印件加盖竞标人公章。 |
| 2.2.4 (2) | 产品性能 |  | 3分 | 基本分2分，根据竞标人产品质量可靠性、品牌优越性、技术先进性等综合评价后加0-1分。 |
| 2.2.4 (3) | 供货安装 | 工期保证措施 | 2分 | 提供的得基本分1.5分，其余综合评价后加0-0.5分。 |
|  |  | 安装组织设计 | 2分 | 提供的得基本分1.5分，其余综合评价后加0-0.5分。 |
| 2.2.4 (4) | 维保、售后服务 | 售后机构 | 1分 | 竞标人承诺在本项目现场设立驻点维保服务的得1分，否则不得分。 |
|  |  | 响应时间 | 2分 | 竞标人承诺服务召修响应时间30分钟到达现场得2分， 30分钟至60分钟到达现场得1分，否则不得分。 |
|  |  | 半包、全包费报价（不计入竞标总价） | 4分 | （1）半包收费标准，并承诺5年内（一个维保期）不提价。报价最高的得基本分0.4分，报价最低的得2分，其余按比例计算得分，未提供承诺的或未报价的不得分。 （2）全包收费标准，并承诺5年内（一个维保期）不提价。报价最高的得基本分0.4分，报价最低的得2分，其余按比例计算得分，未提供承诺的或未报价的不得分。 （以上两项竞标人根据电梯型号单独报每年的维保单价并根据数量汇总分别计算半包、全包维保总价，评标时评一年的半包、全包维保总价。免费维保期结束如买方或使用单位继续选择中标人进行维保，则按中标人的报价签订维保合同。半包指竞标人提供维保所需工具和劳务，并免费提供单价在人民币 500 元及以下的电梯零部件及耗材。） |
| 2.2.4 (5) | 竞标报价 |  | 70分 | 被开启报价文件的竞标报价与评标基准价相比，相等的得70分，每高1%扣0.5分，扣完为止；不足1%的按直线插入法计算得分（保留2位小数）。 |

6.2财务评审

只有通过前述初步评审、资格审查、详细评审的竞标人才能进入财务评审。

6.2.1  竞标人通过响应文件初步评审的主要条件：

（1）响应文件按询比文件规定签字、盖章齐全，填报了竞标价；

（2）竞标人竞标报价在采购人给定的竞标控制价上限以内。

响应文件不符合以上条件之一的，属于重大偏差，作为废标处理。

6.2.2  算术性修正

6.2.3  计算评标基准价

6.2.4  计算财务得分

7.响应文件的澄清

（1）除按本办法规定的重大偏差外，响应文件存在的其它问题应视为细微偏差。为了有助于响应文件的审查、评价和比较，采购人可书面通知竞标人澄清或说明其响应文件中不明确的内容，或要求补充相应资料或对细微偏差进行补正。对此竞标人不得拒绝，否则，作废标处理，并没收竞标保证金。

（2）有关澄清、说明和补正的要求和回答均以书面形式进行，但采购人和竞标人均不得因此而提出改变询比文件或响应文件实质内容的要求。竞标人的书面澄清、说明或补正属于响应文件的组成部分。

（3）采购人不接受竞标人对响应文件的主动澄清、说明和补正。

8．串通竞标情形的评审认定

评审小组应对在评标过程中发现的竞标人与竞标人之间、竞标人与采购人之间存在的串通竞标的情形进行评审和认定。竞标人存在串通竞标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评审小组应否决其竞标。

(1)有下列情形之一的，属于竞标人相互串通竞标：

a.竞标人之间协商竞标报价等响应文件的实质性内容；

b.竞标人之间约定中选人；

c.竞标人之间约定部分竞标人放弃竞标或者中选；

d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的竞标人按照该组织要求协同竞标；

e.竞标人之间为谋取中选或者排斥特定竞标人而采取的其他联合行动。

(2)有下列情形之一的，视为竞标人相互串通竞标：

a.不同竞标人的响应文件由同一单位或者个人编制；

b.不同竞标人委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

c.不同竞标人的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

d.不同竞标人的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；

e.不同竞标人的响应文件相互混装；

f.不同竞标人的竞标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

(3)有下列情形之一的，属于采购人与竞标人串通竞标：

a.采购人在开标前开启响应文件并将有关信息泄露给其他竞标人;

b.采购人直接或者间接向竞标人泄露标底、评审小组成员等信息；

c.采购人明示或者暗示竞标人压低或者抬高竞标报价；

d.采购人授意竞标人撤换、修改响应文件；

e.采购人明示或者暗示竞标人为特定竞标人中选提供方便；

f.采购人与竞标人为谋求特定竞标人中选而采取的其他串通行为。

(4)竞标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

a.使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书竞标；

b.使用伪造、变造的许可证件；

c.提供虚假的业绩；

d.提供虚假的人员简历、劳动关系证明；

e.提供虚假的信用状况；

f.其他弄虚作假的行为。

9. 综合得分

各竞标人的综合得分等于技术评分、商务评分与财务评分之和。

10．推荐中选候选人

根据综合得分由高至低排序，推荐得分前三名为中选候选人。若综合得分相同时，以报价低者优先。评审小组完成评标后，应当向采购人提交书面评审报告和成交候选人名单。

评审小组对响应文件进行评审后，因有效竞标不足3个使得竞标明显缺乏竞争的，可以否决全部竞标。未否决全部竞标的，评审小组应当按照《公路工程建设项目询比招标管理办法》（交通运输部令2015年第24号）第五十一条的规定在评标报告中阐明理由并推荐中选候选人。

# 第四章  合同条款及格式

甲方（需方）：

乙方（供货方）：

签 订 日 期：

签 订 地 点：

根据《中华人民共和国经济合同法》结合本次经济合作具体情况，经甲乙双方友好协商达成如下协议，共同遵守。

1、合同概况

（1）项目名称：丰乐服务区垂直电梯采购及安装

（2）项目地点：合安高速丰乐服务区

（3）项目内容：详见附件（附件与本合同均具有同等法律效力）

（4）合同签订生效条件：甲乙双方签字、盖章后生效。

（5）交货时间 ：以甲方下达通知书90日内                            。

2、买方的权利和义务：

（1）负责依据合同内容对卖方的工作进行监督和检查。如卖方有履行合同不当或不符合合同的情况，出现严重影响工程建设的施工进度或其他情况时，买方有权要求卖方采取相应改进措施；

（2）负责处理或协调现场有关设计图纸、生产进度、洽商签证等事宜；

（3）负责按本合同书中第8条的规定支付卖方款项；

3、卖方的权利和义务：

（1）负责合同范围内的设备的生产、制造、运输、货物装卸等全部工作；

（2）负责处理现场关于本工程的设计图纸、生产进度等出现的所有问题；

（3）负责提供设备完整的到货清单和随机资料。

4、合同范围、有效期及履约担保

（1）本合同范围为丰乐服务区垂直电梯采购及安装项目电梯采购，包括但不限于电梯设备的加工、制造（具体内容详见询比货物一览表）；外购元器件的选配、供应；设备安装、调试所需的主辅材料的采购、供应；设备安装、调试、验收所需的安装设备、仪器仪表；设备的供应、调试、验收、取证(安徽省特种设备检测院颁发的电梯验收合格证书)、移交、培训、维修保养等全部工作。

（2）合同有效期：本合同自签订日起执行, 至全部货物供应、安装结束，验收合格，质保期满且账目结清日终止。

（3）本合同签订前，卖方须按本合同总价的5%向买方提供履约担保，履约担保在电梯验收完成并移使用单位后无质量问题及其他违约行为后无息结算。

5、产品及数量

本合同产品供应品牌范围为无机房办公客梯（1000KG）、无机房普通客梯（630KG），数量：各种型号各2台 。详见附件一：技术要求及货物清单。

6、供货时间

合同签订后双方确认电梯布置图等与土建有关的图纸和文件,卖方在收到买方发出的书面排产通知后80个日历天内交付于买方指定地点。

7、质量要求

卖方所供电梯必须是符合国家相关标准的合格产品。

8、价款与付款方式

（1）本合同总价为人民币     元（含税金），其中设备价为   元 ，安装费为    元。

（2）付款方式：卖方将电梯运抵买方指定地点开始安装后15天内支付合同金额的50%。卖方按合同及国家规范的要求安装完毕，经技术监督局验收合格后支付至电梯设备审计金额的95%，剩余5%作为设备质保金，质保期满后30天内无息结算（返还）。

（3）本合同款项采用转账方式付款。卖方应于买方每次付款之前及时向买方提出书面付款申请，并根据买方的要求向买方提供真实合法的增值税专用发票；如因卖方未提前提出书面付款申请，买方的付款时间相应顺延，造成的损失由卖方自行承担。买方支付各种款项前卖方应根据买方的要求向买方提供真实合法的增值税专用发票，如卖方未能如期提供税务发票，则买方有权拒付该款项，付款至95%时需开具当批次100%的发票。

（4）本项目质保期自取得验收合格证之日起开始计算，质保期24个月。

9、货物制造及交货

（1）合同签订后，货物排产前，卖方须派专人到施工现场进行基坑和井道尺寸的现场复核，并将复核结果及时反馈给买方。如今后因基坑或井道尺寸的原因造成电梯不能正常安装、使用，其后果由卖方负责，并向买方赔偿一切损失。

（2）电梯设备交货地点为买方指定地点。

（3）卖方应按买方的工程进度要求进场，买方如要调整电梯制造的时间可提前以书面形式通知卖方，卖方尽量满足要求；卖方如需要调整电梯制造的时间需提前征得买方书面同意，买方有权拒绝卖方的要求。

（4）卖方应在合同签订后的 7天内到工地现场实地勘察并向买方提交 4套电梯总体安装布置图供买方批准。买方收到布置图，并提出相应意见后，由卖方补充或完善，最终由双方签字确认，其中买方由买方委托的设计单位、工程部同时确认，签字确认完毕后买方退还其中2套给卖方。卖方指定相关技术人员与施工现场总包单位、监理做好技术交底，同时跟进工程施工进度，做好必要的现场尺寸复核，避免造成不必要的返工、误工。

（5）在电梯设备关键部件及配件运至买方项目现场前 10 天，卖方应将货物名称、总重量、总体积和交货日期的初步交货计划及当批次的货物总清单和装箱总清单等内容书面通知买方，否则，如出现设备无堆放场地、车辆无法出入场地等因素造成的损失由卖方自行承担。

（6）所供电梯设备出厂前由卖方妥善包装，适合长途运输和长时间存放，防潮、防湿、防震、防锈，以确保货物不至于受损，使之完好、安全到达交货点并适于存放。任何由于包装不妥善所造成的直接责任均由卖方负责，包装费已含在合同价款内。卖方负责到场设备的保管。

（7）卖方的电梯设备关键部件及配件到现场后需及时通知买方，由买方安排时间在安装前组织买方现场技术人员、监理等进行开箱检查，并及时填好开箱检查报告。卖方应在开箱检验时向买方提供满足设计、监造、施工、调试、试验、检验、培训、运行和维修所需的相关技术资料 壹 套。如果上述技术资料经买方检查后发现有缺少、丢失或损坏，卖方应在收到买方通知后 10 天内（对急用者应在 3 天内）免费向现场补充提供缺少、丢失或损失的部分。

（8）开箱检查中如发现电梯设备关键部件及配件中存在不符合质量要求的情况，卖方须无条件更换不符合要求的部件或配件，否则，买方有权拒绝卖方进行设备安装。

（9）卖方负责运输中的相关手续及运费、保险费等，并须作好运输中的产品保护。

（10）买方可派遣代表到卖方工厂及装货车站检查包装质量和监督装车情况，上述买方代表的检查与监督不能免除卖方应负的责任。

10、违约责任

如卖方未依照本合同中的各项要求在交货期内交货的，则卖方应自逾期交货之日起，每个日历天按逾期供货合同价格的0.1%向买方支付逾期交货违约金；卖方不能按期交货超过30天（买方书面要求推迟的除外），买方有权解除合同，卖方应全额退还买方已付的款项（加算同期银行存款利率），并有权选择要求卖方赔偿全部损失或者要求卖方按合同总价的30%标准向买方一次性支付违约金（卖方不以约定违约金过高而要求调整违约金数额），实际损失数额和违约金数额两者中以数额高者为准。

除本合同其他条款特别约定的卖方违约责任外，卖方不按本合同履行义务的，还应赔偿因其违约给买方造成的损失，包括但不限于买方对本工程的重建费用、需向第三方承担违约或侵权责任的费用等。

若卖方根据本合同的约定须向买方支付任何违约金或承担任何赔偿责任时，买方均有权在后期的合同价款中予以扣除。

任何一方违约后，另一方要求违约方继续履行本合同时，违约方承担上述违约责任的同时仍应继续履行本合同。

一方违约，约定的违约金不足以弥补对方因此而遭受的损失的，违约方仍应继续赔偿不足的部分。

（6）卖方交付的电梯品质、性能、技术标准、质量要求不符合合同约定的，买方有权向卖方提出更换货物及索赔，卖方应在买方提出之日起 7 日内免费更换货物，由此造成的时间延误视作卖方未按时交货，卖方承担逾期交货违约责任，并赔偿给买方造成的损失。

11、保险

卖方应为其参与人员及第三者责任生命财产办理保险，支付保险费用；卖方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费用。

12、税费

根据国家有关税收征收的法律、法规规定，卖方应交纳的与本合同有关的税费由卖方自行承担。

本合同价格为含税价。卖方提供的设备、技术资料、服务（也包括运输）、进口设备/部件相关的所有税费（包括保险费）已全部包含在合同价格内，由卖方自行承担。

13、合同生效：本合同经双方签字盖章后生效。

14、争议解决方式：

双方之间由本合同产生的争议应友好协商解决；协商不成，可以向买方所在地人民法院提起诉讼。

15、本合同一式陆份，买方执肆份，卖方执贰份。

买方（盖章）：                          卖方（盖章）：

法定代表人                              法定代表人

或委托代理人：                          或委托代理人：

开户行：                                开户行：

帐号：                                  帐号：

签订日期：                              签订日期：

安装合同

买方：

卖方：

就                     事宜，买卖双方根据《合同法》、《询比竞标法》等规定，经双方友好协商后，共同签署本合同（以下简称“合同”）：

1、合同文件的组成及解释顺序

（1）合同条款；（2）询比文件；（3）中标通知书；（4）图纸；（5）技术标准和要求；（6）竞标函及其附录；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。

2、买方的权利和义务：

（1）负责依据合同内容对卖方的工作进行监督和检查。如卖方有履行合同不当或不符合合同的情况，出现严重影响工程建设的施工进度或其他情况时，买方有权要求卖方采取包括更换卖方主要人员等在内的相应改进措施；

（2）负责开工前向卖方进行现场情况交底；

（3）负责提供现场临时施工用水、用电的水源及电源，水、电费用由卖方承担；

（4）负责处理或协调现场有关技术质量、安全施工、检查验收、工程款拨付及洽商签证等事宜；

（5）负责按本合同书中第8条的规定支付卖方款项；

（6）负责组织对隐蔽工程的验收工作。隐蔽工程由卖方自检后，填写《隐蔽工程验收单》通知买方检查验收。买方应在接到通知后24小时内到现场进行检验，买方及监理认可并在《隐蔽工程验收单》上签字确认合格后，方可进行下一工序施工；若买方在接到通知后24小时内未到现场进行检验，由此而造成的工期损失由买方负责；

（7）负责询比文件规定的其他属于买方的权利和义务。

3、卖方的权利和义务：

（1）负责合同范围内的设备的装卸、安装、调试、验收、移交、维保等全部工作；

（2）负责指派现场项目负责人)负责施工现场的全面工作，根据合同规定处理现场有关事宜；

（3）负责编制施工组织设计、工程进度计划和材料设备进场计划，书面报买方审核确认后执行；

（4）负责处理现场关于本工程的安全施工、检查验收和洽商签证等出现的所有问题；

（5）负责在设备安装调试完毕经当地技术监督部门验收合格后，必须向买方移交所有与本合同有关的系统软、硬件及使用说明书、维修手册等有关技术文件；

（6）负责对基坑和井道尺寸进行复核，否则因此导致的电梯不能正常安装、使用，其后果由卖方负责；

（7）卖方须依照要求，派遣有经验的技术人员到买方现场实施售前及售后技术服务。

（8）卖方技术人员应对买方及物业技术人员进行培训。向买方讲授说明设备的安装、操作、保养和应该注意的事项，使买方能够尽快地熟悉设备的性能和使用，直至能够独立操作。

（9）电梯安装调试合格后，卖方负责联系质量技术监督部门，并在电梯安装调试合格30日历天内，通过各质量监督部门验收并领取正式使用许可证。

（10）负责询比文件规定的其他属于卖方的权利和义务。

4、合同范围及有效期

（1）本合同范围为            项目电梯安装工程，包括但不限于基坑及井道尺寸的现场复核、井道修正、所有设备就位，安装，系统集成，调试，整个工程竣工验收合格后至交付使用前所发生的，与安装工程相关的各种保险、施工现场装卸、检测、验收、安装、调试（含调试时使用的临时电缆）及必要的井道整改（包含井道尺寸偏大所需增加支架等处理措施费用）、配合工程其他设备的整体连动调试(井道照明、脚手架、牛腿、基坑爬梯、水电费、辅助费用、消防电梯的消防检测)等一切费用。

（2）合同有效期：本合同自签订日起执行, 至全部货物供应、安装结束，验收合格，质保期满且账目结清日终止。

5、产品及数量

本合同产品供应品牌范围为：1000KG、630KG电梯，数量：每种型号各2台。                  。

详见附件一：技术要求及货物清单。

6、安装时间

以买方书面通知为准。

7、质量要求

卖方所安装调试电梯必须通过主管部门验收合格并取得相关验收合格证。

8、货物进场安装

（1）电梯设备安装地点为买方指定地点；

（2）按买方提供的工程进度表要求进场，买方如要调整电梯安装的时间可提前以书形式通知卖方，卖方应满足要求；卖方如需要调整电梯安装的时间需提前征得买方书面同意。

9、货物的安装、调试及验收:

（1）在电梯安装前，买方负责完成电梯土建的井道施工。电梯到达现场后卸货所需的起重吊装设备、现场保管等安装调试所需的一切费用由卖方负责（电梯的安装调试必须有电梯制造厂家技术人员现场技术指导）。在安装、调试过程中买方指定水点和电源点。

（2）卖方需根据工程进度或买方的书面通知及时进行电梯安装及调试，保证工期，并对电梯整机的性能至少作以下第I和第II项的调试、检测。试验结果必须符合我国电梯制造与安装安全规范（GB7588-2003，GB50058，GB50060）以及卖方提供的制造与安装标准和技术规范要求。

I、①按卖方提交的质量文件与已安装完毕的电梯比较。

②对外观及无特殊要求的部件制造、安装质量，进行直观检查。

③对于门锁装置、厅门、限速器、安全钳、缓冲器等部件，卖方必须提供鉴定合格证的副本，并将其合格证详细内容与电梯特性进行比较。

II、①运行速度和运行加速度、减速度试验

②运行平稳性（振动加速度）测试三个方向振动幅值

③噪声测试（机房、轿厢、自动门机等）

④平层准确度测试

⑤曳引机的静载、满载、超载试验

⑥控制系统、信息系统性能测试

⑦电气设备的检查和电流、功率的测试

⑧各种安全保护设施的检试

限速器运作性能、缓冲器运作性能、厅门、轿门、带有机电联锁性能、安全钳检查和安全钳机械件及开关动作性能、终端限位开关性能、不同电路的绝缘性能、门锁装置、电气安全装置、因故中途停电，轿厢慢速移动的措施、制动系统、报警装置、通信装置、消防功能试验。

如果性能测试结果不合格,卖方应以书面形式向买方说明失败的原因,排除故障后重新测试。如测试次数超过3次或合同规定的期限，买方有权拒绝验收，并按卖方违约处理。买方除有权没收卖方所提供履约保函同等金额合同价款外，还有权追索因卖方造成工期延误而给买方造成的经济损失。

（2）电梯安装施工期间，卖方须服从买方及买方指定的主体工程总包单位的协调管理，以保证项目总体工程的有序开展；在电梯安装期内如需本合同产品多次倒运，需及时配合调整堆放场所。

（3）卖方安装人员应根据规定安装工艺进行施工并自检，同时做好与总包单位及弱电单位等相关单位的对接协调。

（4）电梯安装验收合格后，卖方应根据买方通知与买方指定的物业管理机构进行电梯交接验收，并提供、配合买方的工程总包单位完成相应的竣工资料编制。

（5）如买方在样板房装修时要求卖方配合装修对装修层的厅门及门套预先进行安装，卖方应及时配合。

（6）如电梯安装验收合格后，单项工程竣工验收移交买方之前，由于现场条件所限必须使用电梯协助垂直运输的，卖方必须无条件配合，准予使用，提前使用期间维修和保养及管理费用由使用方承担。

10、质保责任

（1）质保期内的年检费用由卖方承担。三大主要部件中控制柜、门机质保期为正式移交服务区2年，曳引机无故障正常使用为15年，非正常使用除外。

（2）维保期为质保期满开始计算，维保期以五年为一个周期。

（3）如果买方在保修期内发现设备的任何缺陷且被证实为制造原因引起的，卖方应调换缺陷部分，所发生的全部直接费用均由卖方承担。

（4）如合同设备在保修期内发现属卖方责任的严重缺陷（如设备不能连续正常良好运行等）则应及时更换相应设备零部件，其保修期将自该缺陷修正后重新开始计算。

（5）保修期内，如卖方因维修而动用了买方库存中的备品备件以调换损坏的设备或部件，则卖方应负责免费将动用的备品备件补齐。

（6）保修期内，设备因非卖方责任的其它原因（包括但不限于第三人过错原因）造成的损坏，卖方应在承诺的时限内到场负责维修完毕，因此而发生的更换设备、人工费、材料费由买方承担后由卖方再向有关责任人索赔。

（7）卖方接到故障通知2小时内派技术人员到达现场。在接到买方故障通知后，若卖方未能在2小时内到达现场，买方所委托的物业公司另行安排维修的，买方有权要求卖方给予赔偿及支付维修费用和可能发生的管理费用。赔偿费为质量保证金的1%，维修费按实结算并按维修费的15%支付相应管理费用，相关费用均直接从质保金扣除。

（8）因质量问题导致电梯维修而无法使用超过 2 天的，卖方每日应向买方支付相当于该部电梯安装金额百分之二的赔偿金。

（9）未尽事宜详见“附件维保协议（另定）”

11、人身和财产的损伤和业主/买方的保障

卖方在施工过程中应遵循中华人民共和国颁布的《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等有关规定，并依法组织施工。严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于卖方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的全部赔偿和费用，由卖方承担。卖方应制定安全施工管理办法，并有专人负责安全施工的管理，且应对其在施工场地的工作人员进行安全教育。

卖方在电梯安装过程中须根据相关规定针对参与工程安装的相关人员或设备采取工程保险及安全保障措施，如因卖方工程施工或设备、设施产生的施工人员及第三人等人身伤亡和财产损坏，均由卖方承担全部责任和损失；如给买方或业主造成损失的，由卖方承担赔偿责任。

买方或第三方人员在正常使用电梯过程中，因电梯质量或安装等原因造成人身或财产损害的，由卖方承担全部责任和损失。

12、违约责任

如卖方未按合同约定履行提供担保，买方有权立即解除合同，卖方需支付履约担保同等额度的违约金。

若因卖方原因未能按时完工，每延迟一天，卖方应向买方支付安装工程价款千分之一的违约金；延期超过30天，买方有权解除合同，卖方应全额退还买方已付的款项及其利息，并要求卖方承担安装工程价款10%的违约金。如延期完工对买方造成损失的，卖方还应据实赔偿买方所受的损失。

未经买方书面同意，卖方不得对合同义务进行全部、部分转让或者分包，卖方如有违反，买方有权解除合同，卖方应全额退还买方已付的款项及其利息，并要求卖方承担本项目电梯采购及安装合同总价30%的违约金（卖方不得以约定违约金过高而要求调整违约金数额）。

除本合同其他条款特别约定的卖方违约责任外，卖方不按本合同履行义务的，还应赔偿因其违约给买方造成的损失，包括但不限于买方对本工程的重建费用、需向第三方承担违约或侵权责任的费用等。

若卖方根据本合同的约定须向买方支付任何违约金或承担任何赔偿责任时，买方均有权在后期的合同价款中予以扣除。

任何一方违约后，另一方要求违约方继续履行本合同时，违约方承担上述违约责任的同时仍应继续履行本合同。

一方违约，约定的违约金不足以弥补对方因此而遭受的损失的，违约方仍应继续赔偿不足的部分。

13、合同生效：本合同经双方签字盖章后生效。

14、争议解决方式：

双方之间由本合同产生争议应友好协商解决，协商不成的，可以向项目所在地人民法院提起诉讼。

买方（盖章）：                          卖方（盖章）：

法定代表人                              法定代表人

或委托代理人：                          或委托代理人：

开户行：                                开户行：

帐号：                                  帐号：

签订日期：                              签订日期：

银行帐号：                                   银行帐号：

货物清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单价 （万元） | 数量（台） | 合价（万元） | 制造商及制造地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无机房办公客梯 | 1000KG |  | 2 |  |  |
| 2 | 无机房普通客梯 | 630KG |  | 2 |  |  |
| 设备合计价： |  |  |  |  |  |  |

注：办公客梯性能需满足载物需求。

第五章  技术标准和要求

- 电梯采购一览表

| 项目名称 | 电梯编号 | 使用性质 | 停靠楼层 | 层站 | 速度(m/s) | 载重量（kg） | 井道尺寸（图纸） | 底坑（mm） | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丰乐服务区垂直电梯采购与安装项目 | 1 | 无机房办公客梯 | 1~2 | 2/2 | 1.6 | 1000 | 2500*2500 | 1600 | 2 |
|  | 2 | 无机房普通客梯 | 1~2 | 2/2 | 1.6 | 630 | 2500*1800 | 1600 | 2 |

注：办公客梯性能需满足载物需求。

- 技术要求

- 标配功能一览表

| 序号 | 功能 | 描述 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报警按钮 | 操纵箱警铃按钮是为乘客需要救援时而设的。 | 乘客按下该按钮，井道里的警铃就会鸣响，从而可通知电梯管理人员前来提供帮助。 |
| 2 | 通话按钮 | 当电梯发生故障或意外时电梯内乘客可以通过轿内对讲机与外界进行联络，实现轿厢对电梯机房或其他控制室的呼叫、电梯机房或其他控制室与轿厢之间的对讲通讯的功能。 | 电梯的对讲机通讯系统，主要由安装在轿厢操纵箱中的对讲机子机和安装在机房的控制柜上或其他控制室中设置的对讲机母机构成。乘客在轿厢内可通过按下操纵箱上的紧急呼叫按钮，呼叫机房或其他控制室中设置的对讲母机，电梯管理人员可通过按下对讲母机的选择键，实现与对应的对讲子机通话，从而实现轿厢内与外界的通讯功能。 |
| 3 | 带视听信号的超载装置 | 当电梯轿厢的载重量超过额定载重量的110％时，启动该功能。 | 当电梯轿厢的载重量超过额定载重量的110％时，电梯不允许关门起动，此时轿顶蜂鸣器发出警报信号，以示电梯已超载、不能起动运行。在这种状态下要减轻电梯轿厢的载重量，使其小于额定载重量的110％，就可自动消除警报信号，电梯恢复正常运行状态。 |
| 4 | 轿厢照明和风扇自动关断功能 | 如电梯无指令和外召登记超过设定时间（缺省值，此时间可通过参数调整），电梯将工作于闲驶状态。电梯进入闲驶状态一定时间（3min）内没有召唤指令登记，轿厢内照明、风扇自动断电。 | 电梯进入闲驶状态一定时间（3min）内没有召唤指令登记，轿厢内照明、风扇自动断电。但在接到指令或召唤信号后，又会自动重新上电投入使用。 |
| 5 | 轿内应急照明 | 电梯正常使用中发生停电时，轿厢内的停电应急照明灯自动点亮，给轿厢内提供应急照明。 | 轿厢内都装有紧急照明灯。如果发生突然停电，有电池提供电源的紧急照明灯就会点亮，从而可减轻轿内乘客的恐惧心理。 |
| 6 | 自动门 | 自动开关电梯轿厢门、厅站门，无需手动操作。 | 通过门机系统自动开关门，如有紧急情况（如断电、故障）则可使用电梯专用三角钥匙开启电梯轿厢门、厅站门。 |
| 7 | 外呼再开门 | 轿门在停层站处于打开状态，如按下外呼按钮不放，门保持打开状态。 | 如本层召唤按钮被按下，轿门自动打开。如按钮按住不放，门保持打开。 |
| 8 | 门闩故障时重复开门 | 如果电梯持续关门8秒（缺省值，此时间可通过参数调整）后，尚未使门锁闭合，启用此功能。 | 如果电梯持续关门8秒（缺省值，此时间可通过参数调整）后，尚未使门锁闭合，电梯就会转换成开门状态。 |
| 9 | 可调主层站开门等待时间 | 本功能中的“开门时间”是指电梯停车后完全开门到自动关门投入这个过程所持续保持开门的时间。 | 无司机运行时，电梯到站自动开门后，延时若干时间自动关门。如停靠该层时无召唤信号登记延时2.5秒，如有召唤信号延时4秒（缺省值）。此延时可在参数中设置。 |
| 10 | 门机(速度及力矩)可调 | 通过调试，调整门机速度及力矩。 | 电梯专业维保人员可依据实际需求调整电梯门机速度及力矩。 |
| 11 | 多束光幕保护系统 | 本功能适用于需对电梯乘客的进出电梯门提供无碰撞式保护的场合。光幕保护功能是通过安装在轿厢门的光幕保护装置，在电梯轿厢门口发出多束的红外光光束，在电梯关门的过程中，如有乘客或物品挡住了这些红外光光束中的一束，电梯立即停止关门，并立刻把门打开，防止电梯轿门碰撞到乘客或物品。 | 选用了光幕保护功能后，电梯上原安装的安全触板将会被光幕保护装置取代，但由于光幕是发出了多束的红外光光束，改善了选用光电保护功能时只有1束或2束红外光光束的局限性，可通过多束的红外光光束在整个开门区域中进行有效的保护，可靠地实现了无碰撞式的保护，更好地保障了使用电梯的乘客的人身安全。 |
| 12 | 梯门反向控制(限制关闭力) | 电梯的门系统中设置有门过载保护开关。 | 当在电梯的开、关门过程中因受阻而导致开、关门动作力矩过大时，门过载保护开关动作，电梯门将往与原动作方向相反的方向动作，从而实现对门电机及障碍物的保护。 |
| 13 | 各层站方向显示及方向箭头显示 | 方向显示电梯运行方向及位置。 | 方向显示，通过箭头方向和数字提示电梯运行方向和位置。 |
| 14 | 五方通话 | 底坑、轿厢、轿顶、机房、监控室能通过电梯内置对讲系统的扩展，实现电梯轿厢与底坑、轿顶、机房以及监控中心之间的通讯。 | 提供底坑、轿厢、监控室、机房、轿顶五方通话功能，安装并调试（电梯机房到监控机房导线由智能化公司完成，但电梯公司负责调试）。 |
| 15 | 基站返回 | 电梯在无召唤指令登记的状态下，自动返回基站。 | 电梯在无召唤指令登记的状态下，自动返回预先设定的基站并关门待机，方便以最快的速度为基站的乘客提供服务。 |
| 16 | 满载直驶 | 当电梯轿厢的载重量大于额定载重量的80％时，电梯自动将运行方式切换为满载直驶运行状态。 | 在满载直驶运行状态下，电梯优先响应当前运行方向上的轿内选层指令，暂不应答厅外召唤指令，以保证最佳的运行效率，同时厅外召唤指令可保持登记；响应了轿内指令后，若电梯轿厢的载重量已小于额定载重量80％，电梯自动将运行方式恢复为全集选控制状态。 |
| 17 | 司机操纵功能（办公电梯不需具备） | 通过操纵箱拨动开关可以选择司机操作。 | 通过操纵箱拨动开关可以选择司机操作。司机操作时，电梯没有自动关门功能，电梯的关门是在司机持续按关门按钮的条件下进行的。同时还具有司机选择定向和按钮直驶功能。其它功能和无司机操作没有什么区别。 |
| 18 | 一般故障信号 | 一般故障信号会在电梯控制柜内显示故障代码并记录故障发生的时间和次数。 | 便于电梯专业维保人员了解一般故障发生的状况，及时进行维修。 |
| 19 | 断相及反相保护 | 电源保护功能。 | 在电动机断相、反相运行时，迅速切断电源，保护电动机。 |
| 20 | 防捣乱功能 | 当电梯轿箱处于轻载状态时，指令数达到或超过设定值时，启动该功能。 | 电梯配有空载（控制柜）检测，当电梯的负载没有超过10%负载时，如果轿厢内登记的指令数达到5个（该数据也可以设置改变），控制系统就认为现在可能是有小孩在轿厢里捣蛋。为了避免浪费，系统就会将所有已登记的指令都清除掉。 |
| 21 | 运行次数计数器、计时器 | 控制柜内装有运行次数计数器、计时器，记录电梯运行次数和运行时间。 | 安装有一个电磁计数器及时间累计器，能对电梯的运行次数和运行时间作出累计，以供维修或检测人员查询。 |
| 22 | 无机房紧急电动运行模式 | 通过控制柜内的检修装置使轿箱运行的模式。 | 操作人员在控制柜内操作此功能，以点动的方式控制电梯上、下行，以达到电梯轿箱慢速运行状态。 |
| 23 | 轿顶检修运行模式（高优先级别） | 不同位置的检修操作优先权顺序为：轿顶¬—轿内，并且各自互锁，在同一时间内只能在一处位置操作。 | 在电梯检修时，控制检修装置使轿厢运行的控制功能。操作人员通过本功能，可在电梯轿顶检修开关对电梯进行慢速（15m/min）检修运行，以点动的方式控制电梯上、下行，以进行电梯检修工作。 |
| 24 | 曳引机温度监控 | 电梯系统能对电梯曳引机的温度作实时的自动监测。 | 电梯系统能对电梯曳引机的温度作实时的自动监测，当发现其温度大于设定值时，电梯对此状态立即作出故障记录和处理，使电梯在平层停车后停在门区中并使电梯门保护开启状态；当电梯曳引机的温度恢复正常后，电梯自动恢复到正常运行状态。 |
| 25 | 曳引机空转保护功能 | 用于电梯的轿厢（或对重）受障碍物阻挡而停止下行，导致电动机空转 、曳引绳在曳引轮上打滑时。 | 当电梯的轿厢（或对重）受障碍物阻挡而停止下行，会导致电动机空转 、曳引绳在曳引轮上打滑。当此故障发生，电梯系统将使电梯立即停止运行并保持停车状态。 |
| 26 | 启动补偿功能 | 电梯能根据轿厢载重量的不同，自动调整其预置起动力矩，使电梯的起动过程平稳、舒适。 | 为了保证电梯起动时乘客的舒适感，每台电梯都配有预负载补偿装置。电梯起动前，控制系统通过称量装置得到电梯的载荷，使变频器能预先给出一个合适的补偿力矩，从而使电梯能平稳起动。 |
| 27 | 开门再平层功能 | 提升高度较大的电梯，在电梯运行到达目的层站平层开门后，由于乘客的进出会使轿厢的载重量发生变化，当轿厢的载重量变化较大时，曳引钢丝绳会产生较大的伸缩形变，导致电梯轿厢产生平层位置偏差的现象。 | 此时电梯将在开门状态下以极低的速度自动进行微动运行，使轿厢重新回到平层位置，补偿因曳引钢丝绳的伸缩形变而引起的平层位置偏差，保障乘客出入轿厢的安全。 |
| 28 | 紧急呼叫功能 | 电梯轿厢内操纵面板配置有紧急情况下使用的警铃按钮、呼叫通话装置。 | 紧急呼叫功能包括警铃按钮、呼叫及受话装置，布置在矫厢操作面板醒目位置，可满足在紧急情况发生时电梯矫厢内被困人员向电梯监控中心报警及求助。 |
| 29 | 视频监控线缆 | 电梯轿箱内预留闭路监控摄像机位置以及内部穿线。 | 在随行电缆内预留视频电缆, 并在轿厢内为客户预留视频接口, 可用于轿厢内摄像头或其它视频显示。 |
| 30 | 火灾应急返回 | 当遇到火灾时，电梯会以最快的方式运行到消防基站后，开门停梯。 | 配有该功能时，一般在基站大厅召唤盒上方，装有一火灾紧急返回运行开关。当遇到火灾时，将火灾返回开关置位后，电梯立即消除所有指令和召唤，以最快的方式运行到消防基站后，开门停梯。 |
| 31 | 电梯装潢要求 | （1）轿厢侧壁设置带盲文的选层按钮；（2）轿厢的后壁上设扶手；（3）轿厢内设置电梯运行显示装置和报层音响；（4）1000GK轿厢正面高900mm至顶部为镜面不锈钢：（5）1000GK轿厢内配置残疾人操作箱。 |  |

注：本项目参考品牌为：蒂森克虏伯、天津奥的斯、三菱机电、华升富士达、昆山通力、东芝、苏州迅达；其所投产品品牌不局限与参考品牌，但其所投电梯品牌的知名度和产品性能参数只能等于或优于参考品牌。

三、其他配置一览表

| 序号 | 部位 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厅外召唤指示器 | 方向显示器，按钮及面板为发纹不锈钢 |  |
| 2 | 轿厢内操纵箱 |  |  |
| 3 | 轿厢门 | 发纹不锈钢(一、二层相同) |  |
| 4 | 轿厢壁 | 两侧为发纹不锈钢，后侧为镜面不锈钢，后壁1M高处布置扁型不锈钢扶手 |  |
| 5 | 轿厢天花 | 发纹不锈钢+LED照明+通风 |  |
| 6 | 轿厢地板 | 大理石、厚度：2cm | 提供3种款式\花纹供甲方选定 |
| 7 | 门踏板 | 硬质铝合金 |  |
| 8 | 厅门 | 发纹不锈钢 |  |
| 9 | 大门套 |  |  |
| 10 | 开门方向 | 中分门 |  |
| 11 | 曳引媒介 | 钢带曳引 |  |

# 第六章  响应文件格式

第一个信封

正本或副本

丰乐服务区垂直电梯采购及安装项目

商务文件和技术文件

（第一个信封）

竞标人：                                  (盖单位章)

年        月         日

格式一  竞标函

致：安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司

1、根据贵公司发布的询比公告和询比编号为       的询比文件，我们决定参加你们组织的“                 ”项目的询比活动。

2、我方愿意按照询比文件规定的各项要求，向采购人提供所需的货物与服务，自接到甲方交货通知之日起          个日历天内安装调试完毕，质量保证期为经相关部门验收合格并交付采购人之日起      年，质量达到        。

3、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，按询比文件要求提交履约保证金，保证于合同签字生效后，按规定的工期完成项目的交货安装并交付采购人验收。

4、竞标有效期为自竞标截止之日起   日历天；竞标保证金金额为  （大写） 万元人民币。我方承诺完全响应询比文件及补充、澄清、修改文件中的全部内容。

5、我方为本项目提交的竞标文件有：正本一份、副本四份，电子版竞标文件一份。

6、我方愿意提供采购人可能另外要求的、与竞标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7、我方完全理解你们不一定将合同授予最低报价的竞标人。

竞标人名称：        （公    章）

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

日     期：

通讯地址：

邮政编码：                  电   话：

传    真：

注：本“竞标函（第一信封专用）”中，不得出现竞标报价的数值。

格式二  法定代表人身份证明及授权委托书

（一） 法定代表人身份证明

竞标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：  （法定代表人签字）  性别：      年龄：        职务：

系                              （竞标人名称）的法定代表人。

特此证明。

竞标人：                 （盖单位章）

年      月    日

（二） 法人代表授权书

安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司：

（竞标人全称）法人代表授权           （竞标人代表姓名）为竞标人代表，参加贵单位组织的            （项目名称）项目（询比编号            ）询比活动，全权代表我方处理询比活动的一切事宜。

竞标人名称（公章）：

法定代表人：                         （签字或盖章）

委托代理人姓名：                     （签字或盖章）

职          务：

电          话：

电  子  信  箱：

日          期：     年  月   日

格式三  资格审查资料

- 竞标人基本情况表

| 竞标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 要求竞标人需具有的各类资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |  |
| 竞标人关联企业情况（包括但不限于与竞标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |
| 竞标设备制造商名称 |  |  |  |  |
| 竞标人须知要求竞标设备制造商需具有的资质证书 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：本表后须附营业执照、采购人要求竞标人需具有的各类资质证书及ISO9000、ISO14000、OHSAS18000系列认证。

（二） 拟委任本项目的主要管理人员和技术人员资历表

| 姓 名 |  |  |  | 年 龄 |  |  | 专 业 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  |  | 公司单位 职 务 |  |  | 拟在本工程中 担任职务 |  |  |  |
| 毕业学校 | ______年___月毕业于___________________学校___________专业，学制______年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _____年～_____年 |  |  | 参加过的工程项目名称 |  |  |  |  | 担任何职 |  | 发包人及联系电话 |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前任职项目状况 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 担任职位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可以调离日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1、本表后应附相关人员的身份证、社会保障卡（或医保卡或养老保险或当地社保局出具的社保证明）、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书的复印件（竞标人盖章）。

2、身份证如为第二代身份证的应附前后两面的复印件（竞标人盖章）。

3、目前未在具体项目上任职的，请在备注栏说明现在负责的工作内容。

（三） 近年财务状况表财务状况表

| 项目或指标 | 单位 | 2015 年 | 2016 年 | 2017年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 注册资本 | 万元 |  |  |  |
| 二、 净资产 | 万元 |  |  |  |
| 三、 总资产 | 万元 |  |  |  |
| 四、 固定资产 | 万元 |  |  |  |
| 五、 流动资产 | 万元 |  |  |  |
| 六、 流动负债 | 万元 |  |  |  |
| 七、 负债合计 | 万元 |  |  |  |
| 八、 营业收入 | 万元 |  |  |  |
| 九、 净利润 | 万元 |  |  |  |
| 十、 现金流量净额 | 万元 |  |  |  |
| 十一、 主要财务指标 |  |  |  |  |
| 1. 净资产收益率 | % |  |  |  |
| 2. 总资产报酬率 | % |  |  |  |
| 3. 主营业务利润率 | % |  |  |  |
| 4. 资产负债率 | % |  |  |  |
| 5. 流动比率 | % |  |  |  |
| 6. 速动比率 | % |  |  |  |

注：

1、本表后应附2015年-2017年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件（竞标人盖章）。

- 本表所列数据必须与本表各附件中的数据相一致。

（四） 近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：每张表格只填写一个项目，并标明序号。

1、竞标人近三年（2016年1月1日至今）内至少具备1个单项合同金额在70万元及以上的电梯供货及安装业绩(业绩均须提供合同和政府法定监督检验部门出具的特种设备（电梯）监督检验报告主要内容的复印件,业绩时间、数量、台数及层数以提供的监督检验报告为准)。

2、如近年来，竞标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

## （五）、竞标保证金

若采用转账或电汇，竞标人应在此提供汇款凭证的复印件。

如采用银行保函，银行保函原件装订在竞标文件的正本之中，格式如下。

（采购人名称）：

鉴于          （竞标人名称）（以下称“竞标人”）于     年     月      日参加   （项目名称）采购的竞标，          （担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若竞标人在竞标有效期内撤销响应文件，中标后无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，不按照响应文件要求提交履约保证金，或者发生响应文件明确规定可以不予退还竞标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在 7 日内向你方无条件支付人民币（大写）          。

本保函在竞标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在竞标有效期内送达我方。

担保人名称：                               （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：          （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

年          月          日

## 注：允许竞标人实际开具的竞标保证金格式与本页提供的格式有所不同，但不得更改本页提供的竞标保证金格式中的实质性内容。

格式四  所投产品介绍及型式试验报告

（格式自定）

1、竞标设备技术性能指标的详细描述

2、技术支持资料

3、技术服务和质保期服务计划等

4、型式试验报告

格式五、商务和技术偏差表

| 序号 | 询比文件 章节及条款号 | 竞标文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| ...... |  |  |  |

竞标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，竞标人响应询比文件的全部要求

格式六 本地化服务情况一览表

项目名称：                                                      询比编号：

| 竞标人全称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本地化服务 形式 | □ 在本地具有固定的办公场所及人员 □ 在本地具有固定的合作伙伴 |  |  |  |
| 以下本地注册的公司无需填写 |  |  |  |  |
| 本地化服务地点及联系方式 |  |  | 负责人及联系方式（附身份证号码） |  |
| 服务人员名单及联系方式（附身份证号码） |  |  |  |  |
| 其他有关证明文件说明（如营业执照等，如有）： |  |  |  |  |
| 备注：具有合作伙伴的应填写合作伙伴的相关资料，并提供双方的合作协议以及合作伙伴的营业执照等证明文件复印件（盖章）。 |  |  |  |  |

竞标人名称：                    （盖单位章）

法定代表人或授权委托人：       （签字或盖章）

日      期：年    月   日

格式七  安装施工组织方案及保证质量、安全、工期的措施

（格式自定）

格式八  质保期、保修期内容及交货安装期承诺

（格式自定）

半包、全包费用表

| 序号 | 电梯 | 半包收费标准 （元/年/台） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无机房办公客梯1000KG |  | 2 | 五年内不提价。 |
| 2 | 无机房普通客梯630KG |  | 2 |  |
| 半包每年维保总价： |  |  |  |  |

| 序号 | 电梯 | 全包收费标准 （元/年/台） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1000KG |  | 2 | 五年内不提价。 除不可抗力造成损害外，其余全包。 |
| 2 | 630KG |  | 2 |  |
| 全包每年维保总价： |  |  |  |  |

注：以上“半包、全包”服务费用不计入本次报价范围，将作为售后服务评分和质保期满维保服务合同签订依据

格式九  售后服务方案及承诺

（格式自定）

格式十、制造商出具的授权书

制造商授权书

致：安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司

兹授权     (竞标人名称)     作为我公司的代理商，唯一采用（具体型号）（竞标产品名称）参加                 项目竞标。若该单位中标，我公司将保证按询比文件规定的质量要求和供货时间提供产品。

制造商名称：      (盖章)                     法定代表人：      (签字)

姓名：

电话：

日期：

### 格式十一、信誉证明资料

1.竞标人未被人民法院列入失信被执行人（以“信用中国”官网http://www.creditchina.gov.cn查询为准）。

2.没有在国家企业信用信息公示系（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单。

3.承诺函（格式附后）

承  诺  函

致：                （采购人）

我单位参与           （项目名称）的投标，现在此承诺：至竞标截止时间为止，近三年内           （竞标人全称）、法定代表人        （姓名）及拟委任本项目的项目负责人         （姓名）（如有）不存在任何经检察机关认定的行贿犯罪行为，且我单位在贵单位无放弃中标或放弃履约等不良行为。

特此承诺。

竞标人： （加盖公章）

年   月   日

格式十二  、竞标货物一览表

（一）货物说明一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 规格型号 | 尺寸（包括材质等） | 品牌/商标 | 制造商及产地 | 备注 （技术说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无机房办公客梯1000KG | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | 无机房普通客梯630KG | 2 |  |  |  |  |  |

竞标人名称：                    （盖单位章）

法定代表人或授权委托人：       （签字或盖章）

日      期：年    月   日

（二）随机备品备件及专用工具清单表等

2.1 随机备品备件清单

| 序号 | 备品备件名称 | 型号规格 | 数量 | 原产地及制造商名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2.2 随机专用工具清单

| 序号 | 专用工具名称 | 型号规格 | 数量 | 原产地及制造商名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

格式十三  其他内容及资料

（询比文件中涉及到的其他内容和资料，包括技术规格及要求、评标办法中涉及的其他内容及资料。）（格式自定）

注：竞标文件所附的证明或证件材料的相关复印件，均需加盖竞标人公章

第二个信封

正本或副本

丰乐服务区垂直电梯采购及安装项目

报价文件

（第二个信封）

竞标人：                                  (盖单位章)

年        月         日

格式一 竞标函

致：安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司

1、根据贵公司发布的询比公告和询比编号为       的询比文件，我们决定参加你们组织的“                 ”项目的询比活动。

2、我方愿意按照询比文件规定的各项要求，向采购人提供所需的货物与服务，竞标总报价为人民币（大写）              元（小写             元），自接到甲方交货通知之日起          个日历天内安装调试完毕，质量保证期为经相关部门验收合格并交付采购人之日起      年，质量达到        。

3、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，按询比文件要求提交履约保证金，保证于合同签字生效后，按规定的工期完成项目的交货安装并交付采购人验收。

4、竞标有效期为自竞标截止之日起   日历天；竞标保证金金额为  （大写） 万元人民币。我方承诺完全响应询比文件及补充、澄清、修改文件中的全部内容。

5、我方为本项目提交的竞标文件有：正本一份、副本四份，电子版竞标文件一份。

6、我方愿意提供采购人可能另外要求的、与竞标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7、我方完全理解你们不一定将合同授予最低报价的竞标人。

竞标人名称：        （公    章）

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

日     期：

通讯地址：

邮政编码：                  电   话：

传    真：

格式二 价格清单

单位：元

1、竞标人应根据自身实际生产和供货能力填写工程量清单报价表中各子目的综合单价。

2、竞标人在工程量清单报价表中填写的综合单价应为竞标人按照询比文件要求完成该项目全部服务内容的费用，包括：报价包含了竞标人的人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、风险等所有费用，在合同履行期间不得以任何理由提出综合单价变更的请求。

3、工程量清单报价表中综合单价在合同履行期间不调整。

4．工程量清单报价表中的各项费用均以人民币(元)结算。

| 项目 | 名 称 | 数量 | 单价 | 合计报价（含税）元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无机房办公客梯（1000KG） | 设备部分 | 2 |  |  |  |
|  | 安装部分 | 2 |  |  |  |
|  | 汇总 |  |  |  |  |
| 无机房普通客梯（630KG） | 设备部分 | 2 |  |  |  |
|  | 安装部分 | 2 |  |  |  |
|  | 汇总 | 2 |  |  |  |
| 竞标总报价 |  |  |  |  |  |

竞标单位名称：                     （盖章）

法定代表人或其授权的代理人：      （签字）

年      月        日

格式三 其它内容及资料