## 报价汇总表
驿达公司王寨、清溪等服务区便利店装饰改造工程报价汇总表
序号 | 项目名称 | 竞标报价金额（元） | 备 注
1 | 清溪服务区便利店改造项目
2 | 符离服务区便利店改造项目
3 | 王寨服务区便利店改造项目
4 | 太湖服务区便利店改造项目
5 | 预留金 | 60000 | 各施工单位均按此金额列入，不得改动
6 | 合计

## 清溪服务区全费用单价分析表(清单)
全费用单价分析表(清单)
工程名称：清溪服务区便利店改造工程（装饰）
序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价
1 | 010801001001 | 木质门（隐藏门） | 1、门代号及洞口尺寸：详见图纸 2、成品柚木面门 3、其他未尽事宜详见图纸、招标文件及答疑等 | m2 | 15.540 |  | 0
2 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：20厚1:3水泥砂浆粘结层 2、面层材料品种、规格、颜色：800*800米黄色抛光地砖（业主选样） 3、其他：详见图纸、招标文件及答疑等 | m2 | 467.800 |  | 0
3 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1、部位：15厚成品天然柚木直纹木饰面 2、面层材料品种、规格、品牌、颜色：15厚成品天然柚木直纹木饰面 3、龙骨：30*20木龙骨，防火防腐涂料涂刷三遍 4、其他：详见图纸、招标文件及答疑等 | m2 | 112.640 |  | 0
4 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1、部位：灰色铝塑板墙面 2、基层材料种类、规格：阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、品牌、颜色：3mm厚灰色铝塑板 4、龙骨：40*40*4轻钢龙骨 5、其他：详见图纸、招标文件及答疑等 | m2 | 28.420 |  | 0
5 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1、部位：红色铝塑板墙面 2、基层材料种类、规格：阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、品牌、颜色：3mm厚红色铝塑板 4、龙骨：40*40*4轻钢龙骨 5、其他：详见图纸、招标文件及答疑等 | m2 | 34.700 |  | 0
6 | 011208001001 | 柱面装饰 | 1、部位：柱包边（节点D01/P-02） 2、基层材料种类、规格：阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、品牌、颜色：15厚成品天然柚木直纹木饰面 4、龙骨：30*30*3镀锌方管 5、其他：详见图纸、招标文件及答疑等 | m2 | 32.000 |  | 0
7 | 011208001002 | 柱面装饰 | 1、部位：柱包边（节点D05/P-02） 2、基层材料种类、规格：阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、品牌、颜色：15厚成品天然柚木直纹木饰面、3mm灰色铝塑板 4、龙骨：30*30*3镀锌方管 5、其他：详见图纸、招标文件及答疑等 | m2 | 60.000 |  | 0
8 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、部位：成品柚木直纹木饰面吊顶 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：吊筋规格H=750mm,间距900mm φ8 3、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨，主龙骨间距1200mm，次龙骨间距400 4、面层材料品种、规格、：15厚成品天然柚木直纹木饰面 5、其他：详见图纸、招标文件及答疑等 | m2 | 28.320 |  | 0
9 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1、部位：木纹铝格栅吊顶 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：吊筋规格H=750mm,间距900mm φ8 3、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨，主龙骨间距1200mm，次龙骨间距400 4、面层材料品种、规格、：40*100*0.8mm木纹铝格栅 5、其他：详见图纸、招标文件及答疑等 | m2 | 295.300 |  | 0
10 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1、部位：石膏板吊顶 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：吊筋规格H=750mm,间距900mm φ8 3、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨，主龙骨间距1200mm，次龙骨间距400 4、面层材料品种、规格、：9.5mm厚防水石膏板 5、其他：详见图纸、招标文件及答疑等 | m2 | 79.940 |  | 0
11 | 011406003001 | 满刮腻子（顶面） | 1、部位：白色乳胶漆 2、腻子种类：石膏板吊顶批腻子 3、刮腻子遍数：两遍 4、其他：详见图纸、招标文件及答疑等 | m2 | 79.940 |  | 0
12 | 011406001001 | 抹灰面油漆（顶面） | 1、部位：石膏板吊顶 2、油漆品种、刷漆遍数：刷底漆一遍，面漆两遍 3、其他：详见图纸、招标文件及答疑等 | m2 | 79.940 |  | 0
13 | 011406001002 | 冰山喷涂装饰墙面 | 1、部位：冰山喷涂装饰墙面（业主选样） 2、其他：详见图纸、招标文件及答疑等 | m2 | 8.000 |  | 0
14 | 011406001003 | 收银台处顶面天花喷绘画 | 1、部位：喷绘画顶棚（业主选样） 2、其他：详见图纸、招标文件及答疑等 | m2 | 48.060 |  | 0
15 | 011501016001 | 收银台 | 1、材料种类、规格：20mm白色人造石台面 2、30*30木龙骨、阻燃板基层 3、20mm成品木质及3mm铝塑板柜面 4、12mm厚钢化玻璃 5、其他未尽事宜详见图纸、招标文件及答疑等 | 个 | 2.000 |  | 0
16 | 011501018001 | 成品烟盒架 | 1、成品烟盒架（业主选样） 2、其他未尽事宜详见图纸、招标文件及答疑等 | 个 | 2.000 |  | 0
17 | 011501018002 | 成品活动地堆 | 1、成品活动地堆 2、40*80木纹覆膜矩管支撑 3、20mm成品水曲柳饰面板及20mm成品白色饰面板装饰面 4、其他未尽事宜详见图纸、招标文件及答疑等 | 个 | 2.000 |  | 0
18 | 011501018003 | 玻璃钢座椅 | 1、玻璃钢座椅 2、尺寸：长6700*宽800*高400mm 4、其他未尽事宜详见图纸、招标文件及答疑等 | 个 | 4.000 |  | 0
19 | 011501018004 | 坐姿玻璃钢布朗熊 | 1、坐姿玻璃钢布朗熊 2、尺寸：长800*宽800*高1420mm 4、其他未尽事宜详见图纸、招标文件及答疑等 | 个 | 2.000 |  | 0
20 | 011506001001 | 成品定制logo伸缩帆布遮阳棚 | 1、成品定制logo伸缩帆布遮阳棚（业主选样） 2、1m宽 3、其他未尽事宜详见图纸、招标文件及答疑等 | m2 | 28.000 |  | 0
21 | 011506001002 | 成品围护 | 1、成品阳光板围护 2、对装饰改造便利店部位进行围护 3、施工单位自行勘探现场，中标后不予调整 | 项 | 1.000 |  | 0
22 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1、原地砖拆除 2、详见图纸、招标文件及答疑等 | m2 | 458.860 |  | 0
23 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1、原墙面面砖拆除 2、详见图纸、招标文件及答疑等 | m2 | 129.880 |  | 0
24 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、原天棚吊顶龙骨及饰面拆除 2、其他未尽事宜详见图纸、招标文件及答疑等 | m2 | 451.620 |  | 0
25 | WB011614004001 | 建筑垃圾外运 | 1、包含所有垃圾整理清运 2、运距投标人自行考虑，中标后不予调整 | 项 | 1.000 |  | 0
26 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1、搭设高度：根据现场实际情况搭设 | m2 | 451.620 |  | 0
27 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、名称：LED节能COB格栅长条灯 2、规格：黑框1M(中性光） 3、安装形式：吸顶安装 | 套 | 62.000 |  | 0
28 | 030412004002 | 装饰灯 | 1、名称：LED节能COB轨道射灯 2、规格：12w暖黄3500k 1M两个射灯，轨道长度2m 3、安装形式：吸顶安装 | 套 | 32.000 |  | 0
29 | 030412004003 | 装饰灯 | 1、名称：LED节能COB筒灯 2、规格：10w暖白4000k 3、安装形式：吸顶安装 | 套 | 66.000 |  | 0
30 | 030412004004 | 装饰灯 | 1、名称：LED条形灯 2、规格：P中性光 3、安装形式：吸顶安装 | m | 15.220 |  | 0
31 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、安装形式：暗装 | 个 | 174.000 |  | 0
32 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名称：插座盒/开关盒 | 个 | 50.000 |  | 0
33 | 030404035001 | 插座 | 1、名称：五孔插座 2、安装方式：暗装 | 个 | 38.000 |  | 0
34 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名称：三联大翘板开关 2、安装方式：暗装 | 个 | 2.000 |  | 0
35 | 030404034002 | 照明开关 | 1、名称：双联大翘板开关 2、安装方式：暗装 | 个 | 6.000 |  | 0
36 | 030404034003 | 照明开关 | 1、名称：单联大翘板开关 2、安装方式：暗装 | 个 | 4.000 |  | 0
37 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：电气穿线管 2、材质：PVC20 3、敷设方式：暗敷 | m | 89.220 |  | 0
38 | 030411001002 | 配管 | 1、名称：电气穿线管 2、材质：PVC25 3、敷设方式：暗敷 | m | 23.040 |  | 0
39 | 030411001003 | 配管 | 1、名称：电气穿线管 2、材质：PC20 3、敷设方式：暗配 | m | 845.220 |  | 0
40 | 030411004001 | 配线 | 1、型号：BV-2.5 2、配线部位：穿管敷设 | m | 2667.860 |  | 0
41 | 030411004002 | 配线 | 1、型号：RVV2*1.0 2、配线部位：穿管敷设 | m | 98.360 |  | 0
42 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1、规格型号：UTP5/4 2、敷设方式：穿管敷设 | m | 251.840 |  | 0
43 | 030502012001 | 信息插座 | 1、名称：网络面板地插 2、安装方式：地面敷设 | 个(块) | 4.000 |  | 0
44 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1、名称：摄像机 2、安装方式：室内顶板安装 | 台(套) | 8.000 |  | 0
45 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、规格：YJV-3*16 | m | 120.000 |  | 0
46 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称：配电箱AL 2、型号：Pe=28KW 3、安装方式：暗装 4、其他：具体回路详见系统图 | 台 | 2.000 |  | 0
47 | 030404017002 | 配电箱 | 1、名称：配电箱 2、安装方式：壁挂明装 3、其他：具体回路详见系统图 | 台 | 2.000 |  | 0
48 |  | 合计 |  |  |  |  | 0

## 符离服务区全费用单价分析表(清单)
全费用单价分析表(清单)
工程名称：符离服务区便利店改造工程（装饰）
序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价
1 | 010807007001 | 落地玻璃窗 | 1、窗代号：全玻落地窗 2、玻璃品种、厚度：12mm厚钢化玻璃 3、其他未尽事宜详见图纸、招标文件及答疑等 | m2 | 42.600 |  | 0
2 | 010901001001 | 瓦屋面 | 1、原瓦屋面拆除及恢复 2、其他未见事宜详见图纸、招标文件及答疑等 | m2 | 100.000 |  | 0
3 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1、涂膜厚度、遍数：4mm厚聚氨酯防水涂料 2、其他未尽事宜详见图纸、招标文件及答疑等 | m2 | 100.000 |  | 0
4 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、面层材料品种、规格、品牌、颜色：300*600mm墙砖（业主选样） 2、结合层材料种类：20厚1:3水泥砂浆粘结层 3、其他：详见图纸、招标文件及答疑等 | m2 | 80.000 |  | 0
5 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1、部位：四周玻璃橱窗下墙面 2、面层材料品种、规格、品牌、颜色：15厚成品天然柚木直纹木饰面 3、龙骨：30*20木龙骨，防火防腐涂料涂刷三遍 4、其他：详见图纸、招标文件及答疑等 | m2 | 80.800 |  | 0
6 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 1、玻璃品种、规格、颜色：10mm厚钢化玻璃 2、边框：4cm*4cm镀锌方管 3、其他未尽事宜详见图纸、招标文件及答疑等 | m2 | 12.000 |  | 0
7 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、部位：成品柚木直纹木饰面吊顶 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：吊筋规格H=750mm,间距900mm φ8 3、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨，主龙骨间距1200mm，次龙骨间距400 4、面层材料品种、规格、：15厚成品天然柚木直纹木饰面 5、其他：详见图纸、招标文件及答疑等 | m2 | 12.240 |  | 0
8 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1、部位：木纹铝格栅吊顶 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：吊筋规格H=750mm,间距900mm φ8 3、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨，主龙骨间距1200mm，次龙骨间距400 4、面层材料品种、规格、：40*100*0.8mm木纹铝格栅 5、其他：详见图纸、招标文件及答疑等 | m2 | 168.720 |  | 0
9 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1、部位：石膏板吊顶 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：吊筋规格H=750mm,间距900mm φ8 3、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨，主龙骨间距1200mm，次龙骨间距400 4、面层材料品种、规格、：9.5mm厚防水石膏板 5、其他：详见图纸、招标文件及答疑等 | m2 | 82.040 |  | 0
10 | 011406003003 | 满刮腻子（顶面） | 1、部位：白色乳胶漆 2、腻子种类：石膏板吊顶批腻子 3、刮腻子遍数：两遍 4、其他：详见图纸、招标文件及答疑等 | m2 | 82.040 |  | 0
11 | 011406001002 | 抹灰面油漆（顶面） | 1、部位：白色乳胶漆 2、油漆品种、刷漆遍数：刷底漆一遍，面漆两遍 3、其他：详见图纸、招标文件及答疑等 | m2 | 82.040 |  | 0
12 | 011406001003 | 顶面天花喷绘画 | 1、部位：喷绘画顶棚（业主选样） 2、其他：详见图纸、招标文件及答疑等 | m2 | 82.560 |  | 0
13 | 011506001001 | 竹制遮阳帘 | 1、新增竹制遮阳帘 2、其他未尽事宜详见图纸、招标文件及答疑等 | m2 | 130.000 |  | 0
14 | 011610001001 | 门窗拆除 | 1、原东区便利店大门拆除及恢复 2、门窗洞口尺寸：2.4*2.2m（2樘） 3、材质：铝合金门（含轨道及辅材等） 4、铝合金平开门改为铝合金推拉门 5、其他未尽事宜详见图纸、招标文件及答疑等 | m2 | 10.560 |  | 0
15 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1、原墙面面砖拆除 2、详见图纸、招标文件及答疑等 | m2 | 160.800 |  | 0
16 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、原天棚吊顶龙骨及饰面拆除 2、其他未尽事宜详见图纸、招标文件及答疑等 | m2 | 345.560 |  | 0
17 | WB011614004001 | 建筑垃圾外运 | 1、包含所有垃圾整理清运 2、运距投标人自行考虑，中标后不予调整 | 项 | 1.000 |  | 0
18 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、名称：LED节能COB格栅长条灯 2、规格：黑框1M(中性光） 3、安装形式：吸顶安装 | 套 | 48.000 |  | 0
19 | 030412004002 | 装饰灯 | 1、名称：LED节能COB轨道射灯 2、规格：12w暖黄3500k 1M两个射灯，轨道长度2m 3、安装形式：吸顶安装 | 套 | 24.000 |  | 0
20 | 030412004003 | 装饰灯 | 1、名称：LED射灯 2、规格：P9w 色温4000k 3、安装形式：吸顶安装 | 套 | 8.000 |  | 0
21 | 030412004004 | 装饰灯 | 1、名称：LED节能COB筒灯 2、规格：10w暖白4000k 3、安装形式：吸顶安装 | 套 | 68.000 |  | 0
22 | 030412004005 | 装饰灯 | 1、名称：LED条形灯 2、规格：P中性光 3、安装形式：吸顶安装 | m | 22.600 |  | 0
23 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、安装形式：暗装 | 个 | 148.000 |  | 0
24 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：电气穿线管 2、材质：PC20 3、敷设方式：暗配 | m | 298.680 |  | 0
25 | 030411004001 | 配线 | 1、型号：BV-2.5 2、配线部位：穿管敷设 | m | 896.040 |  | 0
26 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、规格：YJV-3*16 | m | 70.000 |  | 0
27 | 031001006002 | 塑料管 | 1、介质：重力雨水 2、规格、压力等级：UPVC150 | m | 32.500 |  | 0
28 |  | 合计 |  |  |  |  | 0

## 王寨服务区全费用单价分析表(清单)
全费用单价分析表(清单)
工程名称：王寨服务区便利店改造工程（装饰）
序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价
1 | 010807001001 | 金属窗 | 1、窗代号及洞口尺寸：详见图纸 2、窗材质：铝合金 3、玻璃品种、厚度：6+12A+6中空玻璃 4、其他：详见图纸、招标文件及答疑等 | m2 | 50.000 |  | 0
2 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、部位：二楼卫生间 2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：20厚1:3水泥砂浆粘结层 3、面层材料品种、规格、颜色：300*600防滑地砖（业主选样） 4、其他：详见图纸、招标文件及答疑等 | m2 | 50.000 |  | 0
3 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、部位：二楼卫生间地面 2、涂膜厚度、遍数：1.5厚聚氨酯防水涂料两遍 3、其他：详见图纸、招标文件及答疑等 | m2 | 50.000 |  | 0
4 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1、部位：15厚成品柚木直纹木饰面 2、面层材料品种、规格、品牌、颜色：15厚成品天然柚木直纹木饰面 3、龙骨：30*20木龙骨，防火防腐涂料涂刷三遍 4、其他：详见图纸、招标文件及答疑等 | m2 | 51.120 |  | 0
5 | 011208001001 | 柱面装饰 | 1、部位：柱包边（节点D01/P-02） 2、基层材料种类、规格：阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、品牌、颜色：15厚成品天然柚木直纹木饰面 4、龙骨：30*30*3镀锌方管 5、其他：详见图纸、招标文件及答疑等 | m2 | 17.400 |  | 0
6 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、部位：成品柚木直纹木饰面吊顶 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：吊筋规格H=750mm,间距900mm φ8 3、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨，主龙骨间距1200mm，次龙骨间距400 4、面层材料品种、规格、：15厚成品天然柚木直纹木饰面 5、其他：详见图纸、招标文件及答疑等 | m2 | 28.500 |  | 0
7 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1、部位：木纹铝格栅吊顶 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：吊筋规格H=750mm,间距900mm φ8 3、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨，主龙骨间距1200mm，次龙骨间距400 4、面层材料品种、规格、：40*100*0.8mm木纹铝格栅 5、其他：详见图纸、招标文件及答疑等 | m2 | 118.640 |  | 0
8 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1、部位：石膏板吊顶 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：吊筋规格H=750mm,间距900mm φ8 3、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨，主龙骨间距1200mm，次龙骨间距400 4、面层材料品种、规格、：9.5mm厚防水石膏板 5、其他：详见图纸、招标文件及答疑等 | m2 | 91.040 |  | 0
9 | 011406003003 | 满刮腻子（顶面） | 1、部位：白色乳胶漆 2、腻子种类：石膏板吊顶批腻子 3、刮腻子遍数：两遍 4、其他：详见图纸、招标文件及答疑等 | m2 | 91.040 |  | 0
10 | 011406001002 | 抹灰面油漆（顶面） | 1、部位：白色乳胶漆 2、油漆品种、刷漆遍数：刷底漆一遍，面漆两遍 3、其他：详见图纸、招标文件及答疑等 | m2 | 91.040 |  | 0
11 | 011406001003 | 顶面天花喷绘画 | 1、部位：喷绘画顶棚（业主选样） 2、其他：详见图纸、招标文件及答疑等 | m2 | 47.200 |  | 0
12 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1、饰面材料种类：防滑地砖 2、拆除部位：二楼卫生间 3、其他未尽事宜详见图纸、招标文件及答疑等 | m2 | 50.000 |  | 0
13 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1、原墙面面砖拆除 2、其他未尽事宜详见图纸、招标文件及答疑等 | m2 | 51.120 |  | 0
14 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、原天棚吊顶龙骨及饰面拆除 2、其他未尽事宜详见图纸、招标文件及答疑等 | m2 | 285.380 |  | 0
15 | WB011614004001 | 建筑垃圾外运 | 1、包含所有垃圾整理清运 2、运距投标人自行考虑，中标后不予调整 | 项 | 1.000 |  | 0
16 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、名称：LED节能COB格栅长条灯 2、规格：黑框1M(中性光） 3、安装形式：吸顶安装 | 套 | 32.000 |  | 0
17 | 030412004002 | 装饰灯 | 1、名称：LED节能COB轨道射灯 2、规格：12w暖黄3500k 1M两个射灯，轨道长度2m 3、安装形式：吸顶安装 | 套 | 22.000 |  | 0
18 | 030412004003 | 装饰灯 | 1、名称：LED节能COB轨道射灯 2、规格：12w暖黄3500k 1M两个射灯，轨道长度1m 3、安装形式：吸顶安装 | 套 | 2.000 |  | 0
19 | 030412004004 | 装饰灯 | 1、名称：LED射灯 2、规格：P9w 色温4000k 3、安装形式：吸顶安装 | 套 | 22.000 |  | 0
20 | 030412004005 | 装饰灯 | 1、名称：LED节能COB筒灯 2、规格：10w暖白4000k 3、安装形式：吸顶安装 | 套 | 48.000 |  | 0
21 | 030412004006 | 装饰灯 | 1、名称：LED条形灯 2、规格：P中性光 3、安装形式：吸顶安装 | m | 11.140 |  | 0
22 | 030412004007 | 装饰灯 | 1、名称：天花暗藏灯带 2、规格：LEDt5灯管 暖白色 3、安装形式：暗装 | m | 36.060 |  | 0
23 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、安装形式：暗装 | 个 | 160.000 |  | 0
24 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：电气穿线管 2、材质：PC20 3、敷设方式：暗配 | m | 212.660 |  | 0
25 | 030411004001 | 配线 | 1、型号：BV-2.5 2、配线部位：穿管敷设 | m | 637.980 |  | 0
26 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、规格：YJV-3*16 | m | 70.000 |  | 0
27 | 031001006001 | 塑料管 | 1、介质：污水 2、规格、压力等级：PVC150 | m | 80.000 |  | 0
28 | 031004006001 | 大便器 | 1、规格、类型：成套坐式大便器 2、附件名称、数量：详见图集 | 组 | 10.000 |  | 0
29 | 031004010001 | 淋浴器 | 1、组装形式：成套冷热水花洒 2、附件名称、数量：详见图集 | 套 | 10.000 |  | 0
30 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1、材质：镀铬篦子 2、型号、规格：DN100 | 个 | 20.000 |  | 0
31 |  | 合计 |  |  |  |  | 0

## 太湖服务区全费用单价分析表(清单)
全费用单价分析表(清单)
工程名称：太湖服务区南北侧便利店改造工程（装饰）
序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价
南侧
1 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1、部位：15厚成品柚木直纹木饰面 2、面层材料品种、规格、品牌、颜色：15厚成品柚木直纹木饰面 3、龙骨：30*20木龙骨，防火防腐涂料涂刷三遍 4、其他：详见图纸、招标文件及答疑等 | m2 | 27.950 |  | 0
2 | 011208001001 | 柱面装饰 | 1、部位：柱包边（节点D01/P-02） 2、基层材料种类、规格：阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、品牌、颜色：15mm成品柚木直纹木饰面 4、龙骨：30*30*3镀锌方管 5、其他：详见图纸、招标文件及答疑等 | m2 | 13.800 |  | 0
3 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、部位：成品柚木直纹木饰面吊顶 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：吊筋规格H=750mm,间距900mm φ8 3、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨，主龙骨间距1200mm，次龙骨间距400 4、面层材料品种、规格、：15mm成品柚木直纹木饰面 5、其他：详见图纸、招标文件及答疑等 | m2 | 7.790 |  | 0
4 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1、部位：木纹铝格栅吊顶 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：吊筋规格H=750mm,间距900mm φ8 3、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨，主龙骨间距1200mm，次龙骨间距400 4、面层材料品种、规格、：40*100*0.8mm木纹铝格栅 5、其他：详见图纸、招标文件及答疑等 | m2 | 73.260 |  | 0
5 | 011302001003 | 吊顶天棚（石膏板吊顶走边） | 1、部位：石膏板吊顶走边 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：吊筋规格H=750mm,间距900mm φ8 3、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨，主龙骨间距1200mm，次龙骨间距400 4、面层材料品种、规格、：9.5mm厚防水石膏板 5、其他：详见图纸、招标文件及答疑等 | m2 | 5.700 |  | 0
6 | 011406003001 | 满刮腻子（石膏板吊顶走边） | 1、部位：白色乳胶漆 2、腻子种类：石膏板吊顶批腻子 3、刮腻子遍数：两遍 4、其他：详见图纸、招标文件及答疑等 | m2 | 5.700 |  | 0
7 | 011406001001 | 抹灰面油漆（石膏板吊顶走边） | 1、部位：石膏板吊顶 2、油漆品种、刷漆遍数：刷底漆一遍，面漆两遍 3、其他：详见图纸、招标文件及答疑等 | m2 | 5.700 |  | 0
8 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1、原墙面面砖拆除 2、详见图纸、招标文件及答疑等 | m2 | 21.750 |  | 0
9 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、原天棚吊顶龙骨及饰面拆除 2、其他未尽事宜详见图纸、招标文件及答疑等 | m2 | 86.750 |  | 0
10 | WB011614004001 | 建筑垃圾外运 | 1、包含所有垃圾整理清运 2、运距投标人自行考虑，中标后不予调整 | 项 | 1.000 |  | 0
北侧
11 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1、部位：15厚成品柚木直纹木饰面 2、面层材料品种、规格、品牌、颜色：15厚成品天然柚木直纹木饰面 3、龙骨：30*20木龙骨，防火防腐涂料涂刷三遍 4、其他：详见图纸、招标文件及答疑等 | m2 | 30.900 |  | 0
12 | 011208001002 | 柱面装饰 | 1、部位：柱包边（节点D01/P-02） 2、基层材料种类、规格：阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、品牌、颜色：15厚成品天然柚木直纹木饰面 4、龙骨：30*30*3镀锌方管 5、其他：详见图纸、招标文件及答疑等 | m2 | 47.040 |  | 0
13 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 1、部位：成品柚木直纹木饰面吊顶 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：吊筋规格H=750mm,间距900mm φ8 3、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨，主龙骨间距1200mm，次龙骨间距400 4、面层材料品种、规格、：15厚成品天然柚木直纹木饰面 5、其他：详见图纸、招标文件及答疑等 | m2 | 9.080 |  | 0
14 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 1、部位：木纹铝格栅吊顶 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：吊筋规格H=750mm,间距900mm φ8 3、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨，主龙骨间距1200mm，次龙骨间距400 4、面层材料品种、规格、：40*100*0.8mm木纹铝格栅 5、其他：详见图纸、招标文件及答疑等 | m2 | 95.100 |  | 0
15 | 011302001006 | 吊顶天棚 | 1、部位：石膏板吊顶 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：吊筋规格H=750mm,间距900mm φ8 3、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨，主龙骨间距1200mm，次龙骨间距400 4、面层材料品种、规格、：9.5mm厚防水石膏板 5、其他：详见图纸、招标文件及答疑等 | m2 | 61.790 |  | 0
16 | 011406003002 | 满刮腻子（石膏板吊顶） | 1、部位：白色乳胶漆 2、腻子种类：石膏板吊顶批腻子 3、刮腻子遍数：两遍 4、其他：详见图纸、招标文件及答疑等 | m2 | 61.790 |  | 0
17 | 011406001002 | 抹灰面油漆（石膏板吊顶） | 1、部位：石膏板吊顶 2、油漆品种、刷漆遍数：刷底漆一遍，面漆两遍 3、其他：详见图纸、招标文件及答疑等 | m2 | 61.790 |  | 0
18 | 011406001003 | 顶面天花喷绘画 | 1、部位：喷绘画顶棚（业主选样） 2、其他：详见图纸、招标文件及答疑等 | m2 | 40.740 |  | 0
19 | 011605002002 | 立面块料拆除 | 1、原墙面面砖拆除 2、详见图纸、招标文件及答疑等 | m2 | 30.900 |  | 0
20 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、原天棚吊顶龙骨及饰面拆除 2、其他未尽事宜详见图纸、招标文件及答疑等 | m2 | 206.710 |  | 0
21 | WB011614004002 | 建筑垃圾外运 | 1、包含所有垃圾整理清运 2、运距投标人自行考虑，中标后不予调整 | 项 | 1.000 |  | 0
22 | 010802001001 | 金属门 | 1、门材质：玻璃推拉门（含轨道及辅材等） 2、玻璃品种、厚度：12mm钢化玻璃 3、其他未尽事宜详见图纸、招标文件及答疑等 | m2 | 20.000 |  | 0
23 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：20厚1:3水泥砂浆粘结层 2、面层材料品种、规格、颜色：800*800米黄色抛光地砖（业主选样） 3、其他：详见图纸、招标文件及答疑等 | m2 | 110.170 |  | 0
安装
24 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、名称：LED节能COB格栅长条灯 2、规格：黑框1M(中性光） 3、安装形式：吸顶安装 | 套 | 62.000 |  | 0
25 | 030412004002 | 装饰灯 | 1、名称：LED节能COB轨道射灯 2、规格：12w暖黄3500k 1M两个射灯，12w暖黄3500k 1M两个射灯，轨道长度2m 3、安装形式：吸顶安装 | 套 | 32.000 |  | 0
26 | 030412004003 | 装饰灯 | 1、名称：LED射灯 2、规格：P9w 色温4000k 3、安装形式：吸顶安装 | 套 | 14.000 |  | 0
27 | 030412004004 | 装饰灯 | 1、名称：LED节能COB筒灯 2、规格：10w暖白4000k 3、安装形式：吸顶安装 | 套 | 40.000 |  | 0
28 | 030412004005 | 装饰灯 | 1、名称：LED条形灯 2、规格：P中性光 3、安装形式：吸顶安装 | m | 8.630 |  | 0
29 | 030412004006 | 装饰灯 | 1、名称：天花暗藏灯带 2、规格：LEDt5灯管 暖白色 3、安装形式：暗装 | m | 26.710 |  | 0
30 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、安装形式：暗装 | 个 | 102.000 |  | 0
31 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：电气穿线管 2、材质：PC20 3、敷设方式：暗配 | m | 262.690 |  | 0
32 | 030411004001 | 配线 | 1、型号：BV-2.5 2、配线部位：穿管敷设 | m | 788.070 |  | 0
33 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、规格：YJV-3*16 | m | 72.500 |  | 0
34 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称：配电箱 2、安装方式：壁挂明装 3、其他：具体回路详见系统图 | 台 | 2.000 |  | 0
35 |  | 合计 |  |  |  |  | 0