## 广德）供水系统安装工程
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：驿达公司服务区(广德）供水系统安装工程 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1、名称：PE给水管 2、安装部位：室外 3、介质：给水 4、规格、压力等级：De110×10 1.60 Mpa 5、连接形式：热熔连接 | m |  | 785.000 |  | 0
2 | WB030817014003 | 管道消毒冲洗 | 1、规格、型号：DN100 2、管内介质：给水 | m |  | 785.000 |  | 0
3 | 031003011001 | 法兰 | 1、类型：PE法兰 2、材质：塑料 3、规格、压力等级：DN110 4、连接形式：热熔连接 | 副 |  | 10.000 |  | 0
4 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1、类型：闸阀 2、材质：铜芯球墨铸铁 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：法兰连接 | 个 |  | 4.000 |  | 0
5 | 031208002001 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：橡塑保温管 2、绝热厚度：30mm 3、管道外径：De110 | m3 |  | 0.820 |  | 0
6 | 040504001001 | 砌筑检查井 | 1、名称：砖砌检查井 2、规格：长1米*宽1米*深1米 3、井盖、井圈材质及规格：1m*1m 铸铁井圈井盖（含五防） | 座 |  | 2.000 |  | 0
7 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类 2、挖土深度：1米以内 | m3 |  | 309.000 |  | 0
8 | 040103001001 | 回填方 | 1、密实度要求：夯实 2、填方材料要求：原土回填 | m3 |  | 293.550 |  | 0
| 总计 | [6 empty] | 0

## (吕望）地面硬化工程
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：驿达公司服务区(吕望）地面硬化工程 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 041001001001 | 拆除路面 | 1、铲除原有混凝土地面 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m2 |  | 30.000 |  | 0
2 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1、部位：水箱地面（含模板） 2、混凝土强度等级：C30商品混凝土 3、厚度：50厚 C30水泥混凝土路面层,振捣密实,随打随抹平起毛,每块路面长度不大于6m.留缝10-15用沥青砂填实. 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m2 |  | 42.000 |  | 0
3 | 010501005001 | 桩承台基础 | 1、部位：水箱承台（含模板） 2、混凝土强度等级：C30商品混凝土 3、厚度：50厚 C30水泥混凝土路面层,振捣密实,随打随抹平起毛,每块路面长度不大于6m.留缝10-15用沥青砂填实. 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m3 |  | 5.400 |  | 0
4 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类：螺纹钢筋 2、钢筋规格：三级钢φ14 3、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | t |  | 1.000 |  | 0
|  | 总计 | [5 empty] | 0

## (吕望）供水系统安装工程
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：驿达公司服务区(吕望）供水系统安装工程 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 031001003001 | 不锈钢管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：承插式氩弧焊 | m |  | 20.000 |  | 0
2 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1、类型：蝶阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：法兰连接 | 个 |  | 6.000 |  | 0
3 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1、类型：止回阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：法兰连接 | 个 |  | 3.000 |  | 0
4 | 031003010001 | 软接头（软管） | 1、材质：不锈钢 2、规格：DN50 3、连接形式：法兰连接 | 个 |  | 6.000 |  | 0
5 | 031003011001 | 法兰 | 1、类型：平焊法兰 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：焊接 5、焊接方法：氩弧焊 | 副 |  | 6.000 |  | 0
6 | 031006015002 | 水箱 | 1、材质、类型：不锈钢水箱 2、型号、规格：30m3 3、其他：成套组装水箱含箱体上的一切附件及辅助材料费用 | 台 |  | 1.000 |  | 0
7 | 030109001001 | 离心泵 | 1、名称：成套泵组（利旧） 2、备注：利用原拆除的泵组安装及调试，含一切辅助费用，中标后一律不予调整 | 套 |  | 1.000 |  | 0
8 | WB030817014001 | 管道消毒冲洗 | 1、规格、型号：DN50 2、管内介质：给水 | m |  | 20.000 |  | 0
9 | 031002002001 | 设备支架 | 1、名称：水箱槽钢基础 2、材质：14#槽钢 | kg |  | 535.460 |  | 0
10 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：防锈漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：两遍 | m2/kg |  | 535.460 |  | 0
11 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆 2、型号：YJV-1KV-3*6mm2 3、敷设方式、部位：穿管敷设 | m |  | 30.000 |  | 0
12 | 030411001002 | 配管 | 1、名称：镀锌钢管 2、规格：DN25 3、配置要求：明敷 | m |  | 20.000 |  | 0
13 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：金属软管 2、规格：DN25 | m |  | 4.500 |  | 0
14 | ZB030109001001 | 拆除项目 | 1、拆除内容：泵房内的水箱、成套泵组、阀门、管件及线路拆除 2、备注：拆除费用含搬运费（运距为服务区内，运至服务区以外的运输费用另行计算）此费用为包干价，中标后一律不予调整 | 项 |  | 1.000 |  | 0
15 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 |  | 1.000 |  | 0
|  | 总价 | [5 empty] | 0

## (升金湖)室外水池及下水改造工程
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：驿达公司服务区(升金湖)室外水池及下水改造工程 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 原水池拆除 1、构件名称：水池 | m |  | 8.000 |  | 0
2 | 011602001002 | 原广告牌拆除 | 1、构件名称：广告牌 | 项 |  | 1.000 |  | 0
3 | WB010101013001 | 垃圾外运 | 1、石方类别：垃圾外运 2、运距：5km 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m3 |  | 13.440 |  | 0
4 | 010505003001 | 盖板 | 水池底平板（含模板） 1、混凝土种类：现浇砼 2、混凝土强度等级：C25 3、水池底板及基础砼 | m3 |  | 2.800 |  | 0
5 | 010401012001 | 砖砌水池腿 | 砖砌水池腿 1、砖品种、规格、强度级：煤矸石实心砖 2、墙体类型：120 3、砂浆强度级：M5 | m3 |  | 2.890 |  | 0
6 | 011204003001 | 水池贴砖 | 水池贴砖 1、安装方式：粘贴 2、面层材料品种、规格、品牌、颜色：玻化砖 3、结合层材料种类：水泥砂浆 4、缝宽、嵌缝材料种类：白水泥擦缝 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m2 |  | 511.180 |  | 0
7 | 040501004003 | 塑料管铺设 | 1、管道材质：PVC-U双壁波纹管 2、连接方式：承插连接 3、管径：De200内 4、刚度：PN8 5、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m |  | 44.000 |  | 0
8 | 010101007001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：详见地勘报告 2、运距：施工单位勘查现场，自行考虑弃土场地，后期一律不予调整 | m3 |  | 30.720 |  | 0
9 | 010103001004 | 沟槽回填方 | 1、填方材料品种：就地回填 | m3 |  | 36.250 |  | 0
10 | 010401011001 | 砖检查井 |  | 个 |  | 3.000 |  | 0
11 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 水泥混凝土 1、混凝土强度等级：c25 2、厚度：20cm 3、水池周边地坪 4、部分道路破除恢复 5、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m2 |  | 20.400 |  | 0
12 | 040203007002 | 地坪碎石垫层 | 地坪碎石垫层 1、碎石垫层15cm | m2 |  | 20.400 |  | 0
13 | 040203007003 | 给排水 | 给排水 1、安装部位：室外给水 2、介质：PPR25水管 地漏 排水管 水龙头 | 项 |  | 1.000 |  | 0
14 | WB050307025002 | 阳光板雨篷 | 1、骨架类型：不锈钢 2、固定类型、固定材料品种、规格：焊接 3、面层材料品种、规格：阳光板 7、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 |  | 64.000 |  | 0
|  | 总计 | [5 empty] | 0

## (四方湖）供水系统
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：驿达公司服务区(四方湖）供水系统安装工程 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 030109001001 | 离心泵 | 1、名称：不锈钢立式多级泵 2、型号：流量20mh，扬程30m，功率2.2KW 3、其他：详见招标文件及建设单位要求 | 台 |  | 5.000 |  | 0
2 | WB030109001001 | 离心泵拆装检查 | 1、名称：不锈钢立式多级泵 2、型号：流量20mh，扬程30m，功率2.2KW | 台 |  | 5.000 |  | 0
3 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1、类型：蝶阀 2、材质：钢质 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：法兰连接 | 个 |  | 12.000 |  | 0
4 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1、类型：止回阀 2、材质：钢质 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：法兰连接 | 个 |  | 6.000 |  | 0
5 | 031003010001 | 软接头（软管） | 1、材质：橡胶 2、规格：DN65 3、连接形式：法兰连接 | 个 |  | 12.000 |  | 0
6 | 031003003003 | 异径管 | 1、类型：法兰式异径管 2、材质：钢质 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：法兰连接 | 个 |  | 12.000 |  | 0
7 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆 2、型号：YJV-1KV-3*6mm2 3、敷设方式、部位：穿管敷设 | m |  | 50.000 |  | 0
8 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：金属软管 2、规格：DN25 | m |  | 9.000 |  | 0
9 | ZB030109001001 | 拆除项目 | 1、拆除内容：泵房内的水泵、阀门、管件及线路拆除 2、备注：此费用为包干价，中标后一律不予调整 | 项 |  | 1.000 |  | 0
|  | 总计 | [5 empty] | 0

## (月湾）地面硬化工程
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：驿达公司服务区(月湾）地面硬化工程 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 010101007001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：详见地勘报告 2、运距：施工单位勘查现场，自行考虑弃土场地，后期一律不予调整 | m3 |  | 52.000 |  | 0
2 | 010103001004 | 沟槽回填方 | 1、填方材料品种：就地回填 | m3 |  | 52.000 |  | 0
3 | 041001001001 | 拆除路面 | 1、铲除原有混凝土地面，60厚 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m2 |  | 130.000 |  | 0
4 | 040203007001 | 水泥、沥青路面破除、恢复 | 1、部位：水泥、沥青路面 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m2 |  | 130.000 |  | 0
|  | 总计 | [5 empty] | 0

## 月弯）供水系统安装工程
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：驿达公司服务区(月弯）供水系统安装工程 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 031001006003 | 塑料管 | 1、名称：PE给水管 2、安装部位：室外 3、介质：给水 4、规格、压力等级：De32×3 1.60 Mpa 5、连接形式：热熔连接 | m |  | 85.000 |  | 0
2 | 031001006002 | 塑料管 | 1、名称：PE给水管 2、安装部位：室外 3、介质：给水 4、规格、压力等级：De75×6.8 1.60 Mpa 5、连接形式：热熔连接 | m |  | 550.000 |  | 0
3 | 031001006001 | 塑料管 | 1、名称：PE给水管 2、安装部位：室外 3、介质：给水 4、规格、压力等级：De110×10 1.60 Mpa 5、连接形式：热熔连接 | m |  | 830.000 |  | 0
4 | 031003005001 | 塑料阀门 | 1、类型：PE阀门 2、规格、压力等级：DN32 3、连接形式：热熔连接 | 个 |  | 25.000 |  | 0
5 | 031003005002 | 塑料阀门 | 1、类型：PE阀门 2、规格、压力等级：DN75 3、连接形式：热熔连接 | 个 |  | 23.000 |  | 0
6 | WB030817014001 | 管道消毒冲洗 | 1、规格、型号：DN32 2、管内介质：给水 | m |  | 85.000 |  | 0
7 | WB030817014002 | 管道消毒冲洗 | 1、规格、型号：DN75 2、管内介质：给水 | m |  | 550.000 |  | 0
8 | WB030817014003 | 管道消毒冲洗 | 1、规格、型号：DN100 2、管内介质：给水 | m |  | 830.000 |  | 0
9 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类 2、挖土深度：1米以内 | m3 |  | 330.000 |  | 0
10 | 040103001001 | 回填方 | 1、密实度要求：夯实 2、填方材料要求：原土回填 | m3 |  | 390.000 |  | 0
| 总计 | [6 empty] | 0